RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015

REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos através do acesso à página www.desterrodomelo.mg.gov.br nesta data, cópia do Instrumento Convocatório da licitação acima identificada.

Local: _______________, __ de _________________ de 2015.

Nome:

Assinatura

Carimbo:

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remeter ao Setor de Compras e Licitações, preferencialmente pelo email: compras1@desterrodomelo.mg.gov.br, ou pelo Fax (032) 3336-1123.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura de Desterro do Melo, Minas Gerais, da responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no Instrumento Convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Pelo presente Edital, a Prefeitura de Desterro do Melo, situada à Avenida Silvério Augusto de Melo, nº 158, Bairro Fábrica, Desterro do Melo, Mina Gerais, torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – tipo REGISTRO DE PREÇOS, regida pelas seguintes leis e decretos:

- Lei Federal 8.666/93 e suas alterações;

- Lei Federal 10.520/02;

- Lei Complementar 123/2006;

- Decreto Federal Nº 7.892/2013;

- Decreto Municipal 047/2012;

- Portarias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A data marcada para abertura é o dia 22/01/2015 às 09:00 horas.

Edital, informações e publicações: www.desterrodomelo.mg.gov.br E www.diariomunicipal.com.br/amm-mg

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até o horário marcado para a abertura.

Fazem parte integrante deste Edital:

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II: MODELO DE PROPOSTA;

ANEXO III: MODELO DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO IV: MODELO DE DECLARAÇÃO – NÃO EMPREGA MENORES;

ANEXO V: MODELO DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO;

ANEXO VI: MODELO DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DESCONTOS;

ANEXO VII: MODELO DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE;

ANEXO VIII: MODELO DE CONDIÇÃO DE ME/EPP;

ANEXO IX: MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

# 1 – PREÂMBULO:

A Prefeitura de Desterro do Melo, por intermédio do Setor Compras e Licitações, realizará a licitação na modalidade pregão presencial, no dia 22/01/2015 às 09:00 horas em Sessão Pública na Sala de Reuniões da Prefeitura, localizada à Avenida Silvério Augusto de Melo, nº 158, Bairro Fábrica, nos ditames das leis supra citadas e suas alterações posteriores juntamente com as cláusulas deste Edital. O pregão regulamentado pelo Decreto Municipal 047/2012, será realizado por Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, designados por meio das Portarias Municipais nº 2915/2015, 2658/2014.

2-	OBJETO:

2.1 - A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2015, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Termo de Referência do ANEXO I deste Edital, que dele faz parte integrante.

2.2 - O uso do Sistema de Registro de Preços se justifica diante da previsão de entrega parcelada de acordo com as necessidades da Prefeitura e Secretaria de Saúde, além da necessidade de contratação frequente, situação prevista nos incisos I e II, ambos do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013.

2.3 – Os valores estimados para o presente processo licitatório, servem apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento futuro.

# 3 -	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos.

3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar, contratar ou foram punidas com suspensão pela Administração Pública.

3.3 - Empresas que se encontrem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93.

3.4 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

3.5 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

3.5.1 – As pesoas jurídicas definidas na Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006 e suas alterações, interessadas em participar desta licitação, deverão credenciar-se apresentando toda documentação exigida no item 5 deste edital.

3.5.2 – As pesoas jurídicas definidas na Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006, poderão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43 da Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complemantar 147/2014).

3.5.3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. (§ 1º, Art. 43, Lei Complementar 123/2006 alterado pela Lei Complementar 147/2014).

3.5.4 – As microempresas e empresas de pequeno porte que não regularizarem a documentação no prazo previsto no subitem anterior, terão decaído o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2°, Art 43, Lei Complementar 123/2006).

3.5.5 – Sendo aceitável a proposta da empresa classficada nos termos da Lei Complementar 123/2006, o Pregoeiro, em cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei Complementar 123/2006 e ao Decreto no 36/2010 do Poder Executivo Municipal, observará as seguintes condições:

3.5.5.1 – Nesta licitação a condição comprovada de microempresas e empresas de pequeno porte, será observada como critério de desempate e preferência de contratação;

3.5.5.2 – Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada;

3.5.5.3 – No caso de equivalência dos descontos apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 3.5.5.2 deste parágrafo, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

3.5.5.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, em conformidade com item anterior será convocada para apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, para o desempate, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, contados a partir do encerramento da fase de lances;

3.5.5.5 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no disposto no item 3.5.5.4 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

# 4 -	ENTREGA DOS ENVELOPES:

4.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

4.1.1- Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, herméticamente fechados (colados) e entregues ao Pregoeiro, na Sessão Pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

LOCAL: Prefeitura de Desterro do Melo; Avenida Silvério Augusto de Melo, nº 158, Bairro Fábrica, Desterro do Melo, Minas Gerais.

DATA: 22/01/2015.

HORÁRIO: 09h00min.

4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar na sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1- PROPOSTA COMERCIAL

MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015

PROCESSO Nº 003/2015

REGISTRO DE PREÇOS:003/2015

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA

ENVELOPE Nº 2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015

PROCESSO Nº 003/2015

REGISTRO DE PREÇOS:003/2015

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA

4.2 - O MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado no preâmbulo, no local, data e horário definidos neste Edital.

4.3 - A ausência dos dizeres ou carimbos na parte externa dos envelopes ou nos documentos, considerados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio como meros erros materiais, não constituirão motivo para desclassificação do licitante, que poderá inserir as informações faltantes na própria sessão do Pregão Presencial.

# 5-	CREDENCIAMENTO:

5.1 - Na Sessão Pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, cada proponente poderá indicar um representante que deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente munido de documentos que o credenciem a participar deste certame e a responder pela empresa, devendo ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente, conforme listado e especificado abaixo:

- Em caso de Proprietário ou Sócio de empresas:

- Declaração expressa que a empresa encontra-se habilitada conforme exigência do Edital ANEXO V.

- Cópia do Contrato Social e Ultima Alteração ou Requerimento de Empresário, ou documento equivalente que comprove a condição da sociedade ou de propriedade da empresa;

- Carteira de Identidade ou outro equivalente desde que seja oficial e contenha foto.

- Em caso de Representante que NÃO seja proprietário:

- Declaração expressa que a empresa encontra-se habilitada conforme exigência do Edital ANEXO V.

- Documento de credenciamento que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa, com poderes específicos nos termos do modelo ANEXO III (Com firma reconhecida em Cartório).

- Cópia do Contrato Social e Ultima Alteração ou Requerimento de Empresário, ou documento equivalente;

- Carteira de Identidade ou outro equivalente desde que seja oficial e contenha foto.

5.2 – Os Documentos de Credenciamento deverão ser entregues ao Pregoeiro na hora do credenciamento sem a necessidade de estarem em qualquer tipo de envelope ou outro equivalente, lembrando que de preferência deverão ser usados os modelos fornecidos por este edital afim de evitar futuras reclamações com os conteúdos exigidos.

5.3 - Apresentação da documentação em cópias, acompanhadas dos ORIGINAIS, para que sejam autenticadas pelo Pregoeiro.

5.4 - No horário e local, indicados neste Edital, será aberta a Sessão do Pregão Presencial, iniciando-se com o recebimento do credenciamento dos interessados em participar do certame.

5.5 – O não credenciamento do proponente ou de um procurador não importará na desclassificação da Empresa, pois os envelopes entregues serão abertos e julgados, ficando assim apenas impedidos de ofertar lances verbais, manifestar direitos de recursos e outros, SENDO INDISPENSÁVEL O ANEXO V, declaração de habilitação.

5.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação da regularidade fiscal e ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e do item 3.5 deste edital, deverão apresentar no ato do Credenciamento a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do Estado sede da empresa, emitida em até 60 dias da data da entrega dos envelopes, para comprovação do seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, podendo esta ser substituída pelo ANEXO VIII, ou ainda para as empresas de Minas Gerais os Atos 315 e 316 da Junta Comercial de Minas Gerais, desde que seja autenticada e reconhecida pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa.

5.7 – Após o início da Sessão Pública e recebimento do Credenciamento das Licitantes interessadas e participar do certame, não serão aceitas pelo Pregoeiro novas Propostas e nem novas licitantes, sendo impreterível o dia e horário para participação no certame.

# 6 - PROPOSTAS COMERCIAIS (Envelope nº 01):

6.1- As propostas comerciais deverão ser apresentadas de duas formas: uma digital (CD ou PEN DRIVE) cujo arquivo padrão encontra-se zipado no link: www.desterrodomelo.mg.gov.br, na aba EDITAIS E LICITAÇÕES e a outra na forma do ANEXO II, em impressos timbrados da empresa proponente, em uma via, com até 03 (três) casas decimais, rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, carimbada (se houver), sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões a direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo II, deste edital e, deverão conter:

6.1.1- Nome, número do CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância da proponente;

6.1.2- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;

6.1.3- Declaração que o fornecimento dos materiais, a que se refere aos objetos licitados, serão parcelados conforme as necessidades da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, conforme estabelecido no Termo de Referência ANEXO I.

6.1.4- Garantia de validade contra má qualidade do objeto licitado, nos moldes do Termo de Referência do ANEXO I.

6.1.5- Nome, CNPJ, inscrição estadual e endereço completo do responsável pela garantia, caso seja prestada por terceiros, que, quando, exigido no ANEXO I, deverá ser obrigatoriamente, prestada no local indicado (quando for o caso).

6.1.6- Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, deslocamentos, fretes e quaisquer outros ônus que porventura possam recair conforme objeto da presente licitação, modelo ANEXO VI.

6.2- As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas UM PREÇO UNITÁRIO, para o item do objeto desta licitação.

6.3 - Em cada proposta deverá constar OBRIGATORIAMENTE;

- Valor unitário de cada item;

- Valor global de cada item;

- Quantidade de cada item;

- Descrição de cada item;

- Unidade de contratação de cada item;

- Marca do produto.

6.4 - O critério de julgamento das propostas será do tipo menor preço por item.

6.5 – O Proponente somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao Pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

6.6 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, a não ser que não altere o valor da proposta.

6.7 – Os Proponentes que apresentarem a proposta de menor preço obtido através do maior preço e os Proponentes com propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, ou ainda, não havendo pelo menos 3 (três) Proponentes com ofertas nas condições definidas anteriormente, às autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), será dada a oportunidade de oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do art. 4°, da Lei Federal n° 10.520/02.

6.8 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no Item 13 deste Edital.

6.9 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item.

6.10 – O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital, decidindo motivadamente a respeito.

6.11 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo proponente que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação apresentada na própria sessão.

6.12 – Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro.

6.13 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do edital, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto.

6.14 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, ressaltando-se que aos proponentes será facultada a assinatura da ata, podendo ainda, de comum acordo, serem eleitos representantes entre os licitantes para rubricar todos os documentos do processo licitatório.

6.15 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital, a proposta será desclassificada.

6.16 – Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

6.17 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.

6.18 – A desistência, pelo proponente, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo proponente, para efeito de ordenação das propostas.

6.19 – Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6.20 - Juntamente com a proposta escrita, será exigido também a proposta em arquivo digital (CD ou PEN DRIVE), o arquivo estará disponível no SITE da Prefeitura Municipal www.desterrodomelo.mg.gov.br na aba EDITAIS E LICITAÇÕES com a seguinte descrição “Processo 003/2015 - Pregão Presencial 003/2015 – Registro de Preços 003/2015”. Ressalta-se que tal exigência se faz necessária, pois a Prefeitura de Desterro do Melo utiliza um sistema informatizado de Pregão Presencial, possibilitando celeridade e eficiência na realização do certame. Sem a proposta gravada na forma correta, a mesma não possuirá condições de ser anexada ao processo, se tornando motivo de desclassificação da licitante.

6.21 - O CD ou PEN DRIVE que deverá conter a proposta gravada com a extensão do arquivo que será gerada pelo próprio programa fornecido ( .sic ) e será arquivado junto ao processo, não cabendo devolução dos mesmos ao Licitante.

# 7- HABILITAÇÃO (Envelope nº 02):

# 7.1 – Regularidade Fiscal:

# 7.1.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas—CNPJ;

# 7.1.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

# 7.1.3 – Certidão conjunta de regularidade da Receita Federal e tributos federais e divida ativa da União.

# 7.1.4 - Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual.

# 7.1.5 - Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal, sede da licitante.

7.1.6 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal ou prova equivalente que comprove, inequivocamente, a regularidade de situação;

# 7.1.7 - Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda Certidão Federal com comprovação de quitação previdenciária, ou ainda, prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;

# 7.1.8 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

OBS: A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.

# 7.2 – Regularidade Jurídica:

# 7.2.1 - Cópia de CPF e identidade de todos os Sócios Proprietários.

7.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, ou se consolidadas, apenas a última alteração.

# 7.2.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

# 7.2.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

# 7.3 – Qualificação Econômica Financeira:

# 7.3.1 - Certidão de falência ou concordata, com sua data de expedição nunca superior a 60 dias a contar da abertura do processo licitatório em questão.

7.4 – Qualificação Técnica:

7.4.1- Declaração de cumprimento do art. 27 inciso V da lei federal 8.666/93 (não emprega menores) – MODELO ANEXO IV.

7.4.2 – Segundo a Portaria GM/MS nº 2814 de 29 de maio de 1998 em seu art. 5º, as empresas deveram apresentar:

I - Apresentação da Licença Sanitária Estadual ou Municipal;

II - Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da licitação;

III - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (a serem enviados após a assinatura da Ata de Registro de Preços juntamente com os pedidos realizados pela Administração);

IV - Certificado de Registro de Produtos emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária (a serem enviados após a assinatura da Ata de Registro de Preços juntamente com os pedidos realizados pela Administração);

Observação: No caso de produto importado é também necessária à apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, ou laudo de inspeção e emitido pela autoridade sanitária brasileira.

As empresas deverão apresentar a documentação em cópias autenticadas ou, acompanhada dos originais, para que o pregoeiro possa autenticá-las na própria sessão.

Documentos emitidos via internet não precisam ser autenticados; terão a validade conferida de acordo com as numerações de protocolo emitidas pelos respectivos sites.

# 8 - SESSÃO DO PREGÃO:

8.1 - Após o recebimento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro não mais aceitará novos proponentes, dando início á Sessão Pública para condução do certame, exclusivamente com os participantes devidamente credenciados.

8.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

8.2.1- Abertos os envelopes de Propostas Comerciais e conferido a Proposta Digital, o Pregoeiro verificará a conformidade destas com os requisitos formais e materiais solicitados no Edital, o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos, SENDO IMEDIATAMENTE DESCLASSIFICADAS aquelas que estiverem em desacordo com as determinações editalícias.

8.2.2 - Dentre as propostas aceitas, o Pregoeiro classificará em primeiro lugar a PROPOSTA DE MENOR PREÇO POR ITEM (conforme expresso no ANEXO I) e as demais que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.

8.2.3- Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas apresentadas.

8.3- LANCES VERBAIS

8.3.1- Aos proponentes classificados na forma do item 8.2, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.

8.3.2- Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances, ressalvados os casos da Lei Complementar 123/2006.

8.4 - JULGAMENTO

8.4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM.

8.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.4.2.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

8.4.2.2 - Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

8.4.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

8.4.4- Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto.

8.4.5- Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender ás exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, pela ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação da proponente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto.

8.4.6- Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido um melhor preço.

8.4.7- Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos proponentes que tiverem suas propostas desclassificadas em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.

8.4.8 – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar em até 24 (vinte e quatro) horas PLANILHA de preços ofertados unitário e total, após o encerramento da Sessão Pública se o mesmo não for colocado em ata e assinado posteriormente.

8.4.9 – Servirão como realinhamento de preços, os Relatórios atualizados impressos se assinados pelo proponente.

8.5- PROPOSTA INEXEQUIVEL

8.5.1 - O Município não aceitará propostas de preços excessivos e manifestamente inexeqüíveis de acordo com o Art. 48 inciso II da Lei Federal 8666/93.

# 9- RECURSOS

9.1 - Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá manifestar imediata e motivadamente intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, e desde que aceita as razões pelo Pregoeiro, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais proponentes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.1.1 - O Pregoeiro poderá, no ato de interposição do recurso, exercer juízo de admissibilidade, recebendo ou não o apelo, motivadamente.

9.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.3- A falta de manifestação imediata e motivada do proponente, importará a decadência do direito de recurso.

9.4- Os recursos deverão ser decididos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

9.5- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6- O resultado do recurso será divulgado no site da Associação Minera dos Municípios - Publicações Desterro do Melo (Órgão Oficial de Publicações do Município) e no site oficial do Município www.desterrodomelo.mg.gov.br e comunicado a todos os proponentes via fax ou correio eletrônico.

# 10 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1- Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao proponente vencedor e encaminhará o processo respectivo para parecer da Assessoria Jurídica e subsequentemente para a homologação do resultado pela Autoridade Competente.

# 10.2- Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente procederá a homologação e determinará a contratação.

# 11 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1- Encerrado o procedimento Iicitatório, o representante legal da proposta vencedora será convocado para assinar a ata de registro de preços, conforme minuta do ANEXO IX e proposta apresentada.

11.1.1- Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura da ata, ou recuse-se a assiná-la, serão convocados os proponentes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar a assinatura da mesma.

11.2- O representante legal da proposta vencedora deverá assinar a ata, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação para tal, através de telefone, FAX ou correio eletrônico.

11.3 - EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

11.3.1 - Na ata não poderá haver reequilíbrio econômico financeiro, estando os descontos vinculados aos valores do Preço Máximo de Venda ao Governo da tabela CMED/ANVISA.

11.3.2 - No caso aumento de preços na referida tabela, os valores de desconto passaram a incidir sobre os novos valores automaticamente.

11.4 - A execução da Ata será acompanhada e fiscalizada pelo Chefe do Setor de Compras e Licitações, Secretário da Saúde e Farmáceutica responsável pela Farmácia de Minas do Município.

# 12- PAGAMENTO

12.1- O pagamento será efetuado de acordo com o avençado na Ata, de acordo com as solicitações da Administração, mediante a apresentação da respectiva N.F (nota fiscal), assinatura da Ata e assinatura dos empenhos.

12.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizada.

12.3 - Fica a empresa vencedora do certame, obrigada a apresentar, no ato do pagamento, a documentação vencível, mais as CERTIDÕES: INSS, FGTS caso as mesmas estejam vencidas.

12.4 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações contidas na Lei Municipal 734 de 30 de dezembro de 2014.

# 13- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1- A recusa do adjudicatário em assinar a ata dentro do prazo estabelecido, bem como qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela Administração:

13.1.1- Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

13.1.2- Multas, na forma prevista no instrumento convocatório ou na Ata;

13.1.3- Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura de Desterro do Melo;

13.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo não superior a 5 (cinco) anos.

13.2- Todas as sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição da ata ou deste edital, e, em especial as multas se aplicam nos seguintes casos:

13.2.1- Recusa em assinar a ata ou retirar o instrumento equivalente, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto contratual;

13.2.2- Recusa de fornecer os medicamentos nos locais indicados pela Administração, multa de 10% (dez por cento) do valor total da ata;

13.2.3- Fornecer materiais em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade e validade, multa de 10% (dez por cento) do valor total da Ata.

13.2.4 – Desrespeitar as determinações da ANVISA quanto a manipulação, acondicionamento, transporte e entrega dos materiais, multa de 10% (dez por cento) do valor da Nota de Autorização de Fornecimento.

13.2.5- O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 30% (trinta por cento) do valor da Ata.

13.3-	As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

13.4 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES

13.4.1- A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também, aplicada àqueles que:

13.4.1.1- Retardarem a execução do pregão;

13.4.1.2- Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

13.4.1.3- Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

# 14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1- Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

14.2- Será dada vista aos proponentes interessados, na pessoa de seu representante credenciado, todos os documentos relativos às Propostas Comerciais e Habilitação apresentados na Sessão Pública.

14.3- É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do certame promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição de lances ofertados e documentos de habilitação, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

14.4- É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da Sessão Pública do Pregão.

14.5- É vedado à detentora da Ata, subcontratar total ou parcialmente os itens, objetos licitados.

14.6- A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

14.7- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

14.8 – A Ata terá validade de um ano após a sua assinatura, podendo ser revogada nos casos legais.

15 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

15.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

15.1.1 – Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

15.1.2 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

16 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES;

16.1- Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação deverão ser encaminhadas por escrito e serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 11:30 às 17:30, de segunda a sexta-feira, para o Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Desterro do Melo, situada na Av. Silvério Augusto de Melo, nº 158, Fábrica, Desterro do Melo, minas Gerais, CEP: 36.210-000 ou pelos telefones 32-8431-2698, 32-3336-1123 e email: compras1@desterrodomelo.mg.gov.br.

16.2- Publicações e informações no sit oficial do Município www.desterrodomelo.mg.gov.br e sit do Diário Oficial da Associação Mineira dos Municípios em www.diariomunicipal.com.br/amm-mg.

# Desterro do Melo, 08 de janeiro de 2015.

| Márcia Cristina Machado Amaral |  | Fábio Júnor dos Santos |
| --- | --- | --- |
| Prefeita Municipal |  | Pregoeiro Oficial |

O presente edital está conforme o disposto da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

É o parecer.

Marco Túlio Gomes Silveira

OAB/MG 97.052

Assessor Jurídico do Executivo Municipal

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

I – OBJETO

Aquisição de materiais médico hospitalares.

II – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O presente certame se justifica para apuração de melhores preços para contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais médico hospitalares diversos, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, com finalidae precípua de atendimento à pupulação.

| Justificativa de necessidade e aplicação: | Atender a Prefeitura de Desterro do Melo e Secretaria Municipal de Saúde. |
| --- | --- |
| Condições de validade dos produtos: | Superior a 24 (vinte e quatro) meses. |
| Prazo de entrega | Até 10 dias do recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento |
| Locais de entrega: | 1) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: Rua Antônio Carvalho de Oliveira, nº 03, Centro, Desterro do Melo, Minas Gerais, CEP: 36210-000. 2) SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO – Av. Silvério Augusto de Melo, nº 158, Bairro Fábrica, CEP: 36.210-000. |

III - ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

| ITEM | PRODUTO/DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaixador de língua pacote com 100 und. | Pacote | 100 |
| 2 | Adipômetro – para medição de massa de gordura. | UNID | 5 |
| 3 | Agulha 13 x 4,5 hipodérmica, estéril | Unid. | 3000 |
| 4 | Agulha 25 x 7 hipodérmica descartável, estéril | Unid. | 3500 |
| 5 | Agulha 25 x 8 hipodérmica, estéril | Unid. | 2000 |
| 6 | Agulha 40 x 12 hipodérmica, estéril | Unid. | 2000 |
| 7 | Álcool a 70º líquido acondicionado em frasco plástico com tampa de rosca de 01 litro | Litro | 500 |
| 8 | Algodão hidrofilo, não estéril, macio isento de impurezas, pacote com 500 mg | Pacote | 50 |
| 9 | Almotolia plástico âmbar 125 ml | unid | 10 |
| 10 | Almotolia plástico âmbar 250 ml | unid | 5 |
| 11 | Almotolia plástico transparente 100 ml | unid | 10 |
| 12 | Almotolia plástico transparente 250 ml | unid | 5 |
| 13 | Aparelho para mensurar glicemia capilar compatível a fita accu-cheke | Unid. | 2 |
| 14 | Aspirador Cirúrgico Compressor Bivolt | Unid. | 1 |
|  | Acompanha conjunto completo de acessórios para uso médico - cirúrgico (jogo de ponteiras e tubo em PVC). |  |  |
|  | Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp |  |  |
|  | Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal |  |  |
|  | Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W) |  |  |
|  | Voltagem: 127 e 220 Volts automático. (60Hz) |  |  |
|  | Rotações: 1.750 RPM Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V |  |  |
|  | Compressor: |  |  |
|  | PISTÃO OSCILANTE |  |  |
|  | Fluxo 34 litros de ar p/ min (livre) |  |  |
|  | Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg) |  |  |
|  | Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado |  |  |
|  | Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável Tampa do frasco: |  |  |
|  | Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco |  |  |
|  | Filtro: Filtro bactericida |  |  |
|  | Peso: 8,9 kg./Dimensões (altlargcompr)(280x280x450) mm; Acessórios: Uso cirúrgico: 3 cânulas semi-curvas e 1,5m de tubo plástico cinza. Acessórios de uso odontológico opcionais: 2 cânulas semi-curvas, uma cânula curva e 1,5m de tubo plástico cinza. |  |  |
| 15 | Atadura de crepom 10 cm confeccionada em tecido de algodão cru, contendo em sua estrutura 13 fios/cm2, apresentando propriedades elásticas nos sentidos longitudinal e transversal, deverá ser as bordas devidamente acabadas para evitar desfilamento, no tamanho 10 cm x 4..5m, enrolada uniformemente não estéril, embalada em pacotes com 12 unidades. | duzia | 1500 |
| 16 | Atadura de crepom 20 cm confeccionada em tecido de algodão cru, contendo em sua estrutura 13 fios/cm2, apresentando propriedades elásticas nos sentidos longitudinal e transversal, deverá ser as bordas devidamente acabadas para evitar desfilamento, no tamanho 20cm x 4..5m, enrolada uniformemente não estéril, embalada em pacotes com 12 unidades. | duzia | 1500 |
| 17 | Balança mecânica analógica - Alta precisão e durabilidade, leve, portátil, capacidade para até 130 kg,plataforma antiderrapante. | unidade | 8 |
| 18 | Bolsa de água quente 2 litros | Unid. | 2 |
| 19 | Bomba de infusão para seringa De fácil operação, a BSS 200 / BSS 201 permite que o usuário programe a taxa de infusão em volume x tempo ou em unidade de massa: mg/h, mcg/h, mg/kg/h, mcg/kg/h, mg/kg/min, mcg/kg/min, possibilitando a programação também da concentração da droga e peso do paciente. | Unid. | 1 |
|  | VERSATILIDADE |  |  |
|  | Seu amplo menu de parâmetros e funções permite configurações das mais simples às mais sofisticadas. |  |  |
|  | SEGURANÇA |  |  |
|  | Como todos os produtos BIOSENSOR, essa bomba de seringa também foi fabricada dentro de um rigoroso padrão de qualidade no quesito segurança e está certificada pelo INMETRO. |  |  |
|  | Ela possui um detector que identifica o tamanho e a marca da seringa já cadastradas, evitando erros naprogramação, o que a configura como um produto de máxima confiabilidade. |  |  |
| 20 | Cabo de bisturi | unid | 5 |
| 21 | Cabo de Paciente compatível com ECG PC TEB c/ 10 terminais tipo garra. | unidade | 1 |
| 22 | Cadarço sarjado branco nº10 c/ 10mts | Metro | 1 |
| 23 | Campo cirúrgico fenestrado 50x50 cm em algodão cru | Unid. | 10 |
| 24 | Cânula de Traqueostomia de PVC Estéril com Balão 6.0 | Unid. | 5 |
| 25 | Canula de traqueostomia de PVC estéril com balão 7,0 | Unid. | 5 |
| 26 | Canula de traqueostomia de PVC estéril com balão 7,5 | Unid. | 5 |
| 27 | Canula de traqueostomia de PVC estéril com balão 8,0 | Unid. | 5 |
| 28 | Canula de traqueostomia de PVC estéril com balão 8,5 | Unid. | 5 |
| 29 | Cateter intravenoso tipo jelco-18 | Unid. | 150 |
| 30 | Cateter intravenoso tipo jelco-20 | Unid. | 150 |
| 31 | Cateter intravenoso tipo jelco-22 | Unid. | 100 |
| 32 | Cateter intravenoso tipo jelco-24 | Unid. | 100 |
| 33 | Cateter intravenosotipo jelco –14 | Unid. | 50 |
| 34 | Cateter intravenosotipo jelco –16 | Unid. | 50 |
| 35 | Cateter nasal tipo óculos embalado individualmente | Unid. | 50 |
| 36 | Cinto de segurança para prancha imobilizadora de remoção, fitas de nylon altamente resistentes, com presilhas, cores individuais, desenho padronizado para aplicação em pranchas de imobilização. Kit com três unidades de fitas. | kit | 4 |
| 37 | Colar Cervical Resgate - Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1 a 1,5mm no tamanho neonatal, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma emborrachada macia Especial (Etil - Vinil Acetado). Fecho em velcro de 50 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem, e bem como estabelece tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente existe, uma abertura que permite a palpação do pso corotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. Os botões são em material plástico resistente, permitindo a Rádio - Transparência (Raio-X).REG.ANVISA | UNID. | 1 |
| 38 | Colar Cervical Resgate - Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1 a 1,5mm no tamanho Pediatrico, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma emborrachada macia Especial (Etil - Vinil Acetado). Fecho em velcro de 50 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem, e bem como estabelece tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente existe, uma abertura que permite a palpação do pso corotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. Os botões são em material plástico resistente, permitindo a Rádio - Transparência (Raio-X).REG.ANVISA | UNID. | 1 |
| 39 | Colar Cervical Resgate - Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1 a 1,5mm no tamanho PP, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma emborrachada macia Especial (Etil - Vinil Acetado). Fecho em velcro de 50 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem, e bem como estabelece tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente existe, uma abertura que permite a palpação do pso corotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. Os botões são em material plástico resistente, permitindo a Rádio - Transparência (Raio-X).REG.ANVISA | UNID. | 3 |
| 40 | Colar Cervical Resgate - Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1,5 a 2,0mm no tamanho pequeno, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma emborrachada macia Especial (Etil - Vinil Acetado). Fecho em velcro de 50mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem, e bem como estabelece tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente existe, uma abertura que permite a palpação do pso corotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. Os botões são em material plástico resistente, permitindo a Rádio - Transparência (Raio-X).REG.ANVISA | UNID. | 5 |
| 41 | Colar Cervical Resgate - Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1,5 a 2,0mm no tamanho medio , reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma emborrachada macia Especial (Etil - Vinil Acetado). Fecho em velcro de 50 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem, e bem como estabelece tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente existe, uma abertura que permite a palpação do pso corotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. Os botões são em material plástico resistente, permitindo a Rádio - Transparência (Raio-X).REG.ANVISA | UNID. | 3 |
| 42 | Colar Cervical Resgate - Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1,5 a 2,0mm no tamanho grande, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma emborrachada macia Especial (Etil - Vinil Acetado). Fecho em velcro de 50 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem, e bem como estabelece tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente existe, uma abertura que permite a palpação do pso corotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. Os botões são em material plástico resistente, permitindo a Rádio - Transparência (Raio-X).REG.ANVISA | UNID. | 1 |
| 43 | Colete imobilizador dorsal tipo ked, tamanho adulto, extricador de vitima para imobilização da coluna dorsal, confeccionado em tecido sintético, com hastes em madeira maciça, com cinco cintos em cores de padronização universal, fivelas em poliamida, lavável e resistente a abrasão, parte superior com duas alças em V mais uma central. Parte inferir com alça dupla ou em paralelo duas tiras com velcro para fixação da texta e do queixo. | unid | 1 |
| 44 | Colete imobilizador dorsal tipo ked, tamanho infantil, extricador de vitima para imobilização da coluna dorsal, confeccionado em tecido sintético, com hastes em madeira maciça, com cinco cintos em cores de padronização universal, fivelas em poliamida, lavável e resistente a abrasão, parte superior com duas alças em V mais uma central. Parte inferir com alça dupla ou em paralelo duas tiras com velcro para fixação da testa e do queixo. | unid | 1 |
| 45 | Coletor p/ secreção-urina 2000ML | Unid. | 30 |
| 46 | Coletor urinário sistema fechado de drenagem 2000 ml estéril, contendo tubo de extensão, medindo 1.20 m de comprimento por 0.7mm de diâmetro interno, apresentando na extremidade distal adaptador para sonda em escala e na extremidade próxima l(pré adaptada no coletor) uma válvula anti refluxo | Unid. | 100 |
| 47 | Comadre Inóx Tipo Pá | unid | 1 |
| 48 | Compressa cirúrgica de Gaze hidrófila estéril confeccionado em fios de algodão purificado 7,5 cm de comprimento com 5 dobras de 9 fios/cm2, sem falhas ou fiapos, pacote com 05 unidades | Pacote com 05 compressas | 100 |
| 49 | Compressa cirúrgica de Gaze hidrófila não estéril confeccionado em fios de algodão purificado 7,5 cm de comprimento com 5 dobras de 9 fios/cm2, sem falhas ou fiapos, pacote com 500 unidades | Pacote com 500 compressas | 2000 |
| 50 | Compressor Nebulizador 4 Saídas 220 V. | unid | 1 |
|  | - Compressor isento de óleo - Régua com válvula de impacto - Potência de 1/3 ou ¼ HP 50/60 hz - Rotação 1750 rpm - 40 ou 80 libras - Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica) - 220 v |  |  |
| 51 | Conexão para oxigênio de silicone,translúcido, flexível, sem costura,antialérgico, não radiopaco, autoclavável a vapor. Pacote com 2 metros. | pacote | 5 |
| 52 | Curativo carvão ativado com prata de não tecido. Caixa com 10 saches. | caixa | 5 |
| 53 | Descartex para perfuro cortante para 13 litros | Unid. | 200 |
| 54 | Detector Fetal Digital Mesa - | unidade | 1 |
|  | Sonar para batimentos cardíacos fetais com DISPLAY NUMÉRICO DIGITAL DOS BATIMENTOS CÁRDIO FETAIS ENTRE 50 A 240 BPM. Modelo de mesa, Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som, localização da placenta, saída para fone de ouvido ou para acoplar cabo de gravador de som. |  |  |
|  | Ausculta cárdio fetal a partir da 10ª semana, diagnóstico de gravidez múltipla. |  |  |
|  | Acompanha fone de ouvido para ausculta individual. |  |  |
|  | Display digital para indicação da frequência cardio fetal na faixa de 50 a 240 bpm. - Alta sensibilidade para ausculta coletiva, Filtro minimizador de interferência durante a utilização. - Botão liga/desliga com regulagem de volume. |  |  |
|  | Botão com regulagem de tonalidade, alojamento para proteção do transdutor. Porta fusível. - Alimentação 110/220 volts 50/60hz -Frequência cardíaca 2,2mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000 |  |  |
| 55 | Dispenser para álcool gel- | unid | 20 |
|  | Combinado para refil 800 ml, cor branco, sistamade abertura com travas laterais acionadas pó pressão. |  |  |
| 56 | Dispositivo para incontinência urinário com preservativo | Unid. | 20 |
| 57 | DIU ( dispositivo intrauterino de cobre) dispositivo de polietileno com formato em T, de pontas arredondadas com um cilindro de cobre aplicado em cada um de seus braços.Uma espiral de fio de cobre é enrolada em torno da haste do T e um fio duplo de polietileno branco é atado á sua extremidade.Embalagem estéril contendo um DIU,tubo de aplicação com guia móvel e êmbolo. | UNID. | 15 |
| 58 | Dreno tipo pen rouse: | Pacote com 12 unidades | 2 |
|  | . Fabricado em látex natural |  |  |
|  | . Cor âmbar |  |  |
|  | . Sem gaze |  |  |
|  | . Embalagem com 12 unidades |  |  |
|  | . Comprimento 35 cm |  |  |
|  | . Tamanhos 1 / 2 / 3 / 4 |  |  |
| 59 | Ebulidor 110 v – para aquecimento rápido de liquidos |  | 1 |
| 60 | Eletrodo para monotorização cardíaca descartável pacote com 100 unid | Pacote com 100 unidades | 1 |
| 61 | Eletrôdo Reutilizável (Pêra de silicone) | Pacote com 06 unidades | 2 |
|  | Eletrôdo Pré cordial adulto |  |  |
|  | • Cardio Pré cordial adulto periférico - Completo com bulbo de borracha na cor azul na base do eletrôdo |  |  |
|  | • Eletrôdo prata, pacote com 6 |  |  |
| 62 | Eletrôdo Reutilizável Adulto | Pacote com 4 unidades | 2 |
|  | Eletrodo Cardio clip adulto periférico |  |  |
|  | • Cardio clip adulto periférico - Reutilizável |  |  |
|  | • Conjunto com 4 clips nas cores: vermelho, azul, amarelo e preto |  |  |
|  | • Eletrôdo prata - pacote com 4 |  |  |
| 63 | Eletrôdo Reutilizável Infantil | Pacote com 04 unidades | 1 |
|  | Eletrodo Cardioclip Infantil periférico Colorido pacote com 4 unidades |  |  |
| 64 | Equipo Fotossensível para solução parenteral | Unid. | 10 |
| 65 | Equipo macro gotas para solução com injetor lateral | Unid. | 1000 |
| 66 | Equipo micro gotas para solução com injetor lateral | Unid. | 30 |
| 67 | Escada de dois degraus em inox e piso em borracha | unid | 5 |
| 68 | Escova cervical | Unid. | 1300 |
| 69 | Esparadrapo hipoalérgico medindo 10 cm x 4.5 cm 3mts | Unid. | 300 |
| 70 | Espátula de Ayres | Unid. | 1000 |
| 71 | Espéculo ginecológico vaginal modelo estéril não lubrificado | Unid. | 1000 |
|  | Produzido em poliestireno cristal no tamanho (P), permite excelente transparência e transmissão luminosa. |  |  |
|  | - Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. |  |  |
|  | - Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. |  |  |
|  | - Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE). |  |  |
|  | - Esterilizado via Óxido de etileno. |  |  |
|  | - Modelo estéril não lubrificado. |  |  |
| 72 | Espéculo ginecológico vaginal modelo estéril não lubrificado | UNID. | 1000 |
|  | Produzido em poliestireno cristal no tamanho (M), permite excelente transparência e transmissão luminosa. |  |  |
|  | - Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. |  |  |
|  | - Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. |  |  |
|  | - Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE). |  |  |
|  | - Esterilizado via Óxido de etileno. |  |  |
|  | - Modelo estéril não lubrificado. |  |  |
| 73 | Extensor para Equipo 60 cm | Unid. | 10 |
| 74 | Fio agulhado para sutura nylon 2.0cortante 20mm caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |
| 75 | Fio agulhado para sutura nylon 3.0cortante 20mm caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |
| 76 | Fio agulhado para sutura nylon 4.0cortante 20mm caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |
| 77 | Fio agulhado para sutura nylon 5.0 cortante20mm caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |
| 78 | Fio agulhado para sutura nylon 6.0 cortante 20mm caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |
| 79 | Fio agulhado para sutura seda 2.0 caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |
| 80 | Fio agulhado para sutura seda 3.0 caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |
| 81 | Fio agulhado para sutura seda 4.0 caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |
| 82 | Fio agulhado para sutura seda 5.0 caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |
| 83 | Fio agulhado para sutura seda 6.0 caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |
| 84 | Fio de Sutura Catgut Cromado 0,70m com agulha cilíndrica 2cm cx. com 24 envelopes 3-0 | Caixa | 3 |
| 85 | Fio de Sutura Catgut Cromado 0,70m com agulha cilíndrica 2cm cx. com 24 envelopes 4-0 | Caixa | 3 |
| 86 | Fio de Sutura Catgut Cromado 0,70m com agulha cilíndrica 2cm cx. com 24 envelopes 5-0 | Caixa | 3 |
| 87 | Fio de Sutura Catgut Cromado 0,70m com agulha cilíndrica 2cm cx. com 24 envelopes 6-0 | Caixa | 3 |
| 88 | Fio de Sutura Catgut Cromado 0,70m com agulha cilíndrica2cm cx. com 24 envelopes 2-0 | Caixa | 3 |
| 89 | Fio de Sutura Catgut Simples 0,70m com agulha 2cm cortante cx. com 24 envelopes 2-0 | Caixa | 3 |
| 90 | Fio de Sutura Catgut Simples 0,70m com agulha 2cm cortante cx. com 24 envelopes 3-0 | Caixa | 3 |
| 91 | Fio de Sutura Catgut Simples 0,70m com agulha 2cm cortante cx. com 24 envelopes 4-0 | Caixa | 3 |
| 92 | Fio de Sutura Catgut Simples 0,70m com agulha 2cm cortante cx. com 24 envelopes 5-0 | Caixa | 3 |
| 93 | Fio guia para intubação orotraqueal | Unid. | 3 |
| 94 | Fita adesiva para autoclave 19 mm x 30 metros | Unid. | 150 |
| 95 | Fita de papel para ECG 48 x 16 x 20 cm | Unid. | 10 |
| 96 | Fita Metrica | Unid. | 10 |
| 97 | Fita micropore branca 25 x 9,14 mt | Caixa com 12 rolos | 30 |
| 98 | Frasco plástico de 200 ml para alimentação enteral | Unid. | 30 |
| 99 | Garrote utilizado no procedimento médico-hospitalar de punção venosa. | metro | 50 |
| 100 | Hipoclorito 1% 1000 ml: usado na desinfecção de macas, camas e material medico hospitalar | Litro | 500 |
| 101 | Imobilizador de cabeça completo, indicado para imobilização de resgatados na prancha. | unid | 6 |
| 102 | Inalador /nebulizador com máscara infantil e adulto, Com filtro de ar removível.Garantia de dois anos. Acompanha 1 Máscara de PVC Anatomica Infantil, 1 Máscara de PVC Anatomica Adulto. Fácil Manuseio. Especificações Técnicas: Voltagem Bivolt (110/220 V.C.A) Motor 50/60 Hz, 1/40 HP Dimensões 125 X 155 X 170 mm Pressão 28 PSI Taxa de Nebulização 0,19 ml / min Peso 2,10 kg. Tamanho da partícula 1 a 5 micra Consumo 130/140 Watts. | unid | 3 |
| 103 | Intracath de 17G: indicado na terapia intravenosa central, para infusões de média/ longa duração em pacientes críticos. | Unid. | 5 |
| 104 | Intracath de 19G: indicado na terapia intravenosa central, para infusões de média/ longa duração em pacientes críticos. | Unid. | 5 |
| 105 | Intracath de 21G: indicado na terapia intravenosa central, para infusões de média/ longa duração em pacientes críticos. | Unid. | 5 |
| 106 | Kit aparelho de pressão adulto com selo inmetro esfignomanometro nylon com velcro Mais estetoscópio adulto profissional. | Unid. | 30 |
|  | Kit aparelho de pressão infantil com selo INMETRO esfignomanometro nylon com velcro Mais estetoscópio infantil profissional. |  |  |
| 107 | Kit aparelho de pressão para obeso com selo INMETRO esfignomanometro nylon com velcro Mais estetoscópio adulto profissional. | unid | 2 |
| 108 | Kit Cânulas de Guedel - | Pacote com 06 unidades | 2 |
|  | Confeccionadas em PVC transparente. |  |  |
|  | Composto de 6 Cânulas de Guedel: |  |  |
|  | Nº 0, Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 e Nº 5 |  |  |
| 109 | Kit para nebulização adulto. | kit | 10 |
| 110 | Kit para nebulização infantil. | kit | 10 |
| 111 | Lacre tipo espinha de peixe | Pacote com 50 unidades | 2 |
| 112 | Lâmina de Bisturi nº 10 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 5 |
| 113 | Lâmina de Bisturi nº 11 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 5 |
| 114 | Lâmina de Bisturi nº 12 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 5 |
| 115 | Lâmina de Bisturi nº 15 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 5 |
| 116 | Lâmina de Bisturi nº 20 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 5 |
| 117 | Lâmina de Bisturi nº 21 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 10 |
| 118 | Lâmina de Bisturi nº 22 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 10 |
| 119 | Lâmina de Bisturi nº 23 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 10 |
| 120 | Lâmina de Bisturi nº 24 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 5 |
| 121 | Lanceta para glicemia capilar descartável | Unid. | 2000 |
| 122 | Lanterna clinica a pilha de aluminio | unid | 10 |
| 123 | Lençol Hospitalar de papel 70cm x 50mt | rolo | 3 |
| 124 | Luva estéril tam 6,5 | unid | 100 |
| 125 | Luva estéril tam 7,0 | unid | 100 |
| 126 | Luva estéril tam 7,5 | unid | 100 |
| 127 | Luva estéril tam 8,0 | unid | 100 |
| 128 | Luva estéril tam 8,5 | unid | 100 |
| 129 | Luvas de procedimento tamanho G c/100 | Caixa | 50 |
| 130 | Luvas de procedimento tamanho M c/100 | Caixa | 150 |
| 131 | Luvas de procedimento tamanho P c/100 | Caixa | 150 |
| 132 | Luvas de procedimento tamanho PP c/100 | Caixa | 50 |
| 133 | Maleta de primeiros socorros para medicamentos | unid | 1 |
| 134 | Manta térmica aluminizada Grande147x160mt | Unid. | 5 |
| 135 | Mascara cirúrgica descartável, antialérgica, macia contendo filtro bacteriano entre as camadas, formato anatômico com pregas, presilha interna para moldar o nariz, bordas reforçadas, fitilhos longos, sem costura e resistente, tamanho único | Unid. | 500 |
| 136 | Máscara com reservatório adulto | Unid. | 10 |
|  | Características da Máscara com reservatório |  |  |
|  | - Máscara de Não Reinalação; |  |  |
|  | - Possui um reservatório; |  |  |
|  | - Cor: Transparente |  |  |
|  | - Vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil vizualização; |  |  |
|  | - Possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; |  |  |
|  | - Presilha ajustável para maior conforto e fixação; |  |  |
|  | - Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado; |  |  |
| 137 | Máscara com reservatório infantil | Unid. | 5 |
|  | Características da Máscara com reservatório |  |  |
|  | - Máscara de Não Reinalação; |  |  |
|  | - Possui um reservatório; |  |  |
|  | - Cor: Transparente |  |  |
|  | - Vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil vizualização; |  |  |
|  | - Possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; |  |  |
|  | - Presilha ajustável para maior conforto e fixação; |  |  |
|  | - Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado; |  |  |
| 138 | Máscara de proteção tipo bico de pato N95 | Unid. | 10 |
| 139 | Máscara Facial Para Oxigenioterapia Com Sistema Venturi - adulto | unidade | 5 |
|  | A Máscara de Venturi é destinada para administrar oxigênio em concentrações controladas de FiO2. |  |  |
|  | Possui conectores de diluição (FiO2) para administração de oxigênio com concentração de 24% a 50% e com débito de 4 LPM a 10 LPM. |  |  |
|  | Máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; Traquéia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de FIO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. |  |  |
|  | Livre de Látex |  |  |
| 140 | Máscara Facial Para Oxigenioterapia Com Sistema Venturi - Pediátrico | unid | 5 |
|  | A Máscara de Venturi é destinada para administrar oxigênio em concentrações controladas de FiO2. |  |  |
|  | Possui conectores de diluição (FiO2) para administração de oxigênio com concentração de 24% a 50% e com débito de 4 LPM a 10 LPM. |  |  |
|  | Máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; Traquéia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de FIO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. |  |  |
|  | Livre de Látex |  |  |
| 141 | Meio de contato gel para eletrodos 05 kg | embalagem | 3 |
| 142 | Óculos de proteção incolor | unid | 10 |
| 143 | Oxímetro de Pulso Portátil | unid | 3 |
|  | Oxímetro portátil, para medição e monitorização da saturação de oxigênio (SpO2) e frequência cardíaca (Pulso) uso Adulto, Pediátrico e Neonatal + Sensor Pediátrico. |  |  |
|  | - Portátil, leve e de fácil uso |  |  |
|  | - Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100% |  |  |
|  | - Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm |  |  |
|  | - Pacientes adultos, pediátricos e neonatos (sensores opcionais) |  |  |
|  | - Tom de pulso e alarmes programáveis |  |  |
|  | - Memória interna e comunicação com PC |  |  |
|  | - Utiliza quatro pilhas AA e com opção baterias recarregáveis |  |  |
|  | - Indicação da carga da bateria, data e hora |  |  |
|  | - Acompanha: 1 Sensor adulto permanente, 4 pilhas alcalinas AAA, 1 bolsa de transporte, software, cabo USB e manual de instruções |  |  |
|  | Características: |  |  |
|  | - Peso: 150g (excluindo as pilhas e o sensor) |  |  |
|  | - Tamanho: 14.5cm x 7.25cm x 2.25cm |  |  |
|  | - REG.ANVISA |  |  |
| 144 | Papagaio Inóx 1 L | Unid. | 1 |
| 145 | Papel crepado medindo 30 cm x30 cm, pacote com 500 folhas. Oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade. Eficiente na filtração bacteriana. Confeccionada em 100% celulose. Atóxico e não irritante. | Pacote com 500 folhas | 20 |
| 146 | Papel toalha interfolhas creme, medindo 23 cmx21cm. Próprio para uso em toalheiros, pacote com mil toalhas. | PACOTE | 500 |
| 147 | Pinça anatômica dente de rato em aço inox | unid | 5 |
| 148 | Pinça anatômica dissecção delicada em aço inox | Unid. | 5 |
| 149 | Pinça cheron descartável em plástico 24cm | UNIDADES | 100 |
| 150 | Pinça Halstead mosquito de 12 cm com pont curva em aço inox. | Unid. | 5 |
| 151 | Pinça Halstead mosquito hemostática 09 cm reta em aço inox. | Unid. | 5 |
| 152 | Pinça porta agulha em aço inox | Unid. | 5 |
| 153 | Polvidine degermante anti-séptico lt | litro | 30 |
| 154 | Polvidine topca anti-septico lt | litro | 30 |
| 155 | Prancha para imobilização maca rígida sextavada adulto p/ imobilização, transporte de vitimas traumatizadas, fabricada em compensado naval e impermeabilizada em verniz marítimo. Possui filetes longitudinais para aumentar a resistência e facilitar elevação do solo. Acompanha três cintos para fixação. | Unid. | 2 |
| 156 | Protetor solar FPS 30(no mínimo) – proteção contra raios UVA /UVB |  | 15 |
| 157 | Reanimador ambu de Silicone Adulto completo com Reservatório transparente | Unid | 2 |
| 158 | Reanimador ambu de Silicone infantil completo com Reservatório transparente | Unid | 2 |
| 159 | Reativo de shiller lt | Unid. | 8 |
| 160 | Refil de álcool gel com 800 ml | Unid. | 150 |
| 161 | Refletor parabólico, base em tripé tubular com rodízios, coluna receptora da haste em tubos 7/8” x 0,9 mm pintados, hastes em tubos ¾. Parte superior flexível cromada, cúpula pintada, alimentação 110/220 V. | unid | 2 |
| 162 | Sabonete anti-séptico c/ 1000 ml refil (para ser colocado no suporte dispensador) | UNIDADE | 100 |
| 163 | Saco de lixo branco leitoso 30 lts pacote com 100 unid | pacote | 50 |
| 164 | Scalpnº 19 | Unid. | 300 |
| 165 | Scalpnº 21 | Unid. | 1000 |
| 166 | Scalpnº 23 | Unid. | 2000 |
| 167 | Scalpnº 25 | Unid. | 1300 |
| 168 | Scalpnº 27 | Unid. | 300 |
| 169 | Seringa de 10 ml com agulha retratil - Possibilita a retração da agulha feita após a injeção com a mesma e única mão, agulha de aço inoxidável com bisel trifacetado. | unid | 100 |
| 170 | Seringa de 3 ml com agulha retratil - Possibilita a retração da agulha feita após a injeção com a mesma e única mão, agulha de aço inoxidável com bisel trifacetado . | unid | 100 |
| 171 | Seringa de 5 ml com agulha retratil - Possibilita a retração da agulha feita após a injeção com a mesma e única mão, agulha de aço inoxidável com bisel trifacetado. | unid | 100 |
| 172 | Seringa de insulina descartável capacidade para 1ml graduada de 1 a 100 unidades com agulha 13 X 4,5 acoplada | Unid. | 10.000 |
| 173 | Seringa descartável capacidade 10ml | Unid. | 5000 |
| 174 | Seringa descartável capacidade 20ml | Unid. | 5000 |
| 175 | Seringa descartável capacidade 3ml | Unid. | 3000 |
| 176 | Seringa descartável capacidade 5ml | Unid. | 5000 |
| 177 | Seringa descartável capacidade 60ml | Unid. | 500 |
| 178 | Solução de acido acético 2% fr1 L | Unid | 3 |
| 179 | Solução de Glicose 5% solução injetável, volume de 250ml, uso adulto e pediátrico. Via de administração: Endovenosa solução estéril e apirogênica. Sistema fechado, em sistema de bolsa transparente flexível evitando que a solução entre em contato com o ambiente externo | unidades (bolsas) | 100 |
| 180 | Solução de Glicose 5% solução injetável, volume de 500ml, uso adulto e pediátrico. Via de administração: Endovenosa solução estéril e apirogênica. Sistema fechado, em sistema de bolsa transparente flexível evitando que a solução entre em contato com o ambiente externo | unidades (bolsas) | 2500 |
| 181 | Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável, volume de 500ml, uso adulto e pediátrico. Via de administração: Endovenosa solução estéril e apirogênica. Sistema fechado, em sistema de bolsa transparente flexível evitando que o soro entre em contato com o ambiente externo. | unidades (bolsas) | 5000 |
| 182 | Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável, volume de 250ml, uso adulto e pediátrico. Via de administração: Endovenosa solução estéril e apirogênica. Sistema fechado, em sistema de bolsa transparente flexível evitando que o soro entre em contato com o ambiente externo. | unidades (bolsas) | 1000 |
| 183 | Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável, volume de 100ml, uso adulto e pediátrico. Via de administração: Endovenosa solução estéril e apirogênica. Sistema fechado, em sistema de bolsa transparente flexível evitando que o soro entre em contato com o ambiente externo. | unidades (bolsas) | 200 |
| 184 | Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, volume de 500ml, solução estéril e apirogênica, sistema aberto para uso em curativos. | unidades | 5000 |
| 185 | Sonda de aspiração traqueal nº 08 | Unid. | 10 |
| 186 | Sonda de aspiração traqueal nº 10 | Unid. | 10 |
| 187 | Sonda de aspiração traqueal nº 12 | Unid. | 10 |
| 188 | Sonda de aspiração traqueal nº 16 | Unid. | 10 |
| 189 | Sonda de Folley duas vias com balão nº 16 | Unid. | 20 |
| 190 | Sonda de Folley duas vias com balão nº 18 | Unid. | 80 |
| 191 | Sonda de Folley duas vias com balão nº 20 | Unid. | 10 |
| 192 | Sonda de Folley duas vias com balão nº 10 | Unid. | 10 |
| 193 | Sonda de Folley duas vias com balão nº 12 | Unid. | 10 |
| 194 | Sonda de Folley duas vias com balão nº 14 | Unid. | 10 |
| 195 | Sonda Nasogástrica nº 08 (longa) | Unid. | 10 |
| 196 | Sonda Nasogástrica nº 10 (longa) | Unid. | 10 |
| 197 | Sonda Nasogástrica nº 12 (longa) | Unid. | 10 |
| 198 | Sonda Nasogástrica nº 14 (longa) | Unid. | 10 |
| 199 | Sonda Nasogástrica nº 16 (longa) | Unid. | 10 |
| 200 | Sonda Nasogástrica nº 18 (longa) | Unid. | 10 |
| 201 | Sonda Nasogástrica nº 20 (longa) | Unid. | 10 |
| 202 | Sonda uretral de alivio nº 04 | Unid. | 20 |
| 203 | Sonda uretral de alivio nº 06 | Unid. | 20 |
| 204 | Sonda uretral de alivio nº 08 | Unid. | 20 |
| 205 | Sonda uretral de alivio nº 10 | Unid. | 3500 |
| 206 | Sonda uretral de alivio nº 12 | Unid. | 500 |
| 207 | Sonda uretral de alivio nº 14 | Unid. | 10 |
| 208 | Sonda uretral de alivio nº 16 | Unid. | 10 |
| 209 | Sondade aspiração traqueal nº 10 | Unid. | 10 |
| 210 | Sondade aspiração traqueal nº 12 | Unid. | 10 |
| 211 | Sondade aspiração traqueal nº 16 | Unid. | 10 |
| 212 | Suporte para braço com regulagem de altura para injeções e coletas de sangue, acabamento em aço inox. | Unid. | 2 |
| 213 | Tala de Imobilização Ortopédica Moldável em E.V.A 86 x 10( COR VERDE) | UNID. | 4 |
| 214 | Tala Ortopédica Moldável Tala Fácil Revestida em Eva 4 Peças – Cobertas com E.V.A. Nas cores de padrão universal de Resgate(VERDE, AMARELO, AZUL E ROXO). DETALHES DE CONFECÇÃO: Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. | kit | 2 |
| 215 | Termômetro clinico – Termômetro em mercúrio modelo tradicional prismatico de vidro estremamente resistente, medição analógica, total precisão na avaliação da temperatura corporal. | Unid. | 60 |
| 216 | Termômetro de ambiente, com medidor umidade relativa do ar e relógio. | Unid. | 2 |
| 217 | Termômetro para caixa de Vacina com Cabo Extensor | unidade | 5 |
| 218 | Tesoura cirúrgica fina fina 12 cm curva iris em aço inox | Unid. | 2 |
| 219 | Tesoura cirúrgica fina ronca abc 15 cm reta em aço inox | Unid. | 2 |
| 220 | Tesoura cirúrgica lister para bandagem abc 17 cm em aço inox | Unid. | 2 |
| 221 | Tesoura íris ou gengival reta fina 12 cm em aço inox | Unid. | 2 |
| 222 | Tira reagente para glicemia capilar compatível como aparelho Accu-Chek caixa c/ 50 unid. | caixa | 100 |
| 223 | Torneira descartável estéril (tipo discofix) confeccionada em plástico, dividida em corpo e núcleo, o corpo da peça deve possuir 03 vias com duas extremidades e uma tipo macho com tampa, o núcleo deve possuir perfurações e o movimento de permitir ou bloquear o fluxo de líquidos através de movimentos giratórios de manopla, que deve conter setas, indicando a liberação do fluxo, tamanho padrão, embalada individualmente em papel cirúrgico e polipropileno, com abertura em pétala. | Unid. | 100 |
| 224 | Toucas de proteção capilar descartável tipo tecido não tecido(TNT), com elástico nas bordas . | Unid. | 200 |
| 225 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº6,0 | Unid. | 5 |
| 226 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº6,5 | Unid. | 5 |
| 227 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº7,0 | Unid. | 5 |
| 228 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº7,5 | Unid. | 5 |
| 229 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº8,0 | Unid. | 5 |
| 230 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº8,5 | Unid. | 5 |
| 231 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº9,0 | Unid. | 5 |
| 232 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal n 5,0 | Unid. | 5 |
| 233 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº 2,0 | Unid. | 5 |
| 234 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº 2,5 | Unid. | 5 |
| 235 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº3,0 | Unid. | 5 |
| 236 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº3,5 | Unid. | 5 |
| 237 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº4,0 | Unid. | 5 |
| 238 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº4,5 | Unid. | 5 |
| 239 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº5,0 | Unid. | 5 |
| 240 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº5,5 | Unid. | 5 |
| 241 | Válvula Com Fluxômetro De Oxigênio Para Cilindro - Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e fluxômetro. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906 | Unid. | 5 |
| 242 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - Atua em casos de parada cardíaca (fibrilação ventricular e taquicardia ventricular), orientando por voz, realizando o diagnóstico e aplicando o tratamento por choque de forma automática e segura, por meio do acionamento de apenas um botão. Desfibrilador fácil de usar, portátil, confiável e inteligente. Operação com apenas um botão.Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental. Orientação por voz e por indicadores luminosos. Utilização horizontal ou vertical. Gravação de eventos para posterior análise. • CONDIÇÕES MÍNIMAS DE USO: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules (bateria em boas condições).Tempo de carga completa da bateria (compl+A1:F347etamente descarregada): 5 horas Programação de escalas para desfibrilação pré-ajustadas: Adulto: 1º choque 150 J, choques seguintes 200 J, Infantil: 50 J Armazenamento mínimo da memória interna: 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG. CONDIÇÕES MÍNIMAS AMBIENTAIS: Temperatura:Operacional: 0 a 50ºC; Armazenamento: 0 a 70ºC. Umidade: Operacional: 10 a 95% RH, sem ondensação; Armazenamento: 10 a 70% RH, sem condensação. CONDIÇÕES MÍNIMAS DO DESFRIBILADOR: Forma de onda: Exponencial truncada bifásica.Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente. Aplicação de choque: Por meio de pás adesivas multifuncionais. Comandos: Botão Painel frontal - (ligar/desligar). Seleção Adulto/Infantil: Automático pelo tipo de pás. Comando de carga: Automático após identificar arritmias chocáveis. Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20 s. Tamanho das pás: Adulto = área: 82 cm2; Infantil = área: 30 cm2. Tensão de saída máxima: 1500 V. Corrente de saída máxima:- 60 A (25 ohms). ACESSÓRIOS MÍNIMOS PARA FUNCIONAMENTO: 01 fonte de energia; 01 cabo de força; 01 pá adesiva adulto; 01 pá adesiva infantil; 01 manual de operação; 01 kit de primeiro socorros; 01 bolsa de transporte APRESENTAR: registro no ministerio da saude; boas praticas de fabricação; certificado de conformidade inmetro NO ATO DA ENTREGA; | unid. | 2 |
| 243 | Otoscópio: • Lâmpada 2.5V de alta qualidade de iluminação; • Reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz; • Cabeça com conexão tipo baioneta; • Cabo em metal recartilhado, melhor ergonomia; • Lente de removível tipo lupa com aumento de 04x; • Espéculos de ouvido autoclaváveis; • Acompanha 05 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). • Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 02 pilhas C (médias); • Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavável a 134°C; • Tamanhos dos espéculos: 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 5,5mm e 9,0mm; | unid. | 3 |
| 244 | Coletor de urina masculino para incontinencia com preservativo - confeccionado em pvc atoxico e flexivel, preservativo de puro latex com 1,30 m de extenção. | unid. | 60 |
| 245 | Regua antropometrica de madeira construida em padrão marfim, comprimento 100 cm | unid | 2 |

OBS:

1) - Os materiais deverão apresentar certificado de Boas Práticas de Fabricação fornecidos após a assinatura da Ata de acordo com os pedidos da Administração.

2) - O hipoclorito deve apresentar registro na ANVISA ou Ministério da Saúde.

4) - A validade dos produtos devem ser superiores a 24 meses.

# IV – CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS (Envelope nº 01):

As propostas comerciais deverão ser apresentadas de duas formas: uma digital (CD ou PEN DRIVE) cujo arquivo padrão encontra-se zipado no link: www.desterrodomelo.mg.gov.br, na aba EDITAIS E LICITAÇÕES e a outra na forma do ANEXO II, em impressos timbrados da empresa proponente, em uma via, com até 03 (três) casas decimais, rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, carimbada (se houver), sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões a direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo II, deste edital e, deverão conter:

Ressalta-se que exigência da proposta digital se faz necessária, pois a Prefeitura de Desterro do Melo utiliza um sistema informatizado de Pregão Presencial, sem a proposta gravada na forma correta, a mesma não possuirá condições de ser anexada ao processo, se tornando motivo de desclassificação da licitante.

A proposta escrita deverá conter:

- Nome, número do CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância do proponente;

- Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;

- Declaração que o fornecimento dos medicamentos, a que se refere ao objeto licitado, será fracionado conforme as necessidades da Prefeitura de Desterro do Melo e Secretaria de Saúde.

- Nome, CNPJ, inscrição estadual e endereço completo do responsável pela garantia, caso seja prestada por terceiros.

- Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, deslocamentos, fretes e quaisquer outros ônus que porventura possam recair conforme objeto da presente licitação, modelo ANEXO VI.

As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas UM PREÇO UNITÁRIO, para cada item do objeto desta licitação.

Em cada proposta deverá constar OBRIGATORIAMENTE;

- Valor unitário de cada item;

- Valor global de cada item;

- Quantidade de cada item;

- Descrição de cada item;

- Unidade de contratação de cada item;

- Marca do produto.

O critério de julgamento das propostas será do tipo menor preço por item.

# V – CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO (Envelope nº 02):

# 7- HABILITAÇÃO (Envelope nº 02):

# 1 – Regularidade Fiscal:

# 1.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas—CNPJ;

# 1.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

# 1.3 – Certidão conjunta de regularidade da Receita Federal e tributos federais e divida ativa da União.

# 1.4 - Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual.

# 1.5 - Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal, sede da licitante.

1.6 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal ou prova equivalente que comprove, inequivocamente, a regularidade de situação;

# 1.7 - Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda Certidão Federal com comprovação de quitação previdenciária, ou ainda, prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;

# 1.8 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

OBS: A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.

# 2 – Regularidade Jurídica:

# 2.1 - Cópia de CPF e identidade de todos os Sócios Proprietários.

2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, ou se consolidadas, apenas a última alteração.

# 2.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

# 2.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

# 3 – Qualificação Econômica Financeira:

# 3.1 - Certidão de falência ou concordata, com sua data de expedição nunca superior a 60 dias a contar da abertura do processo licitatório em questão.

4 – Qualificação Técnica:

4.1- Declaração de cumprimento do art. 27 inciso V da lei federal 8.666/93 (não emprega menores) – MODELO ANEXO IV.

4.2 – Segundo a Portaria GM/MS nº 2814 de 29 de maio de 1998 em seu art. 5º, as empresas deveram apresentar:

I - Apresentação da Licença Sanitária Estadual ou Municipal;

II - Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da licitação;

III - Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (a serem enviados após a assinatura da Ata de Registro de Preços juntamente com os pedidos realizados pela Administração);

IV - Certificado de Registro de Produtos emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária (a serem enviados após a assinatura da Ata de Registro de Preços juntamente com os pedidos realizados pela Administração);

Observação: No caso de produto importado é também necessária à apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pela autoridade sanitária do país de origem, ou laudo de inspeção e emitido pela autoridade sanitária brasileira.

As empresas deverão apresentar a documentação em cópias autenticadas ou, acompanhada dos originais, para que o pregoeiro possa autenticá-las na própria sessão.

Documentos emitidos via internet não precisam ser autenticados; terão a validade conferida de acordo com as numerações de protocolo emitidas pelos respectivos sites.

VI - CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Fiscalização: A fiscalização do contrato será exercida pelo Chefe do Setor de Compras e licitações.

Forma de pagamento: O pagamento será efetuado de acordo com o avençado na ata de registro de preços, mediante a apresentação da respectiva N.F. (nota fiscal), apresentação de Boleto Bancário, assinatura do contrato e assinatura dos empenhos. O pagamento será efetivado até 30 (trinta dias) após o aceite da nota fiscal e respectivo empenho realizado pelo Setor de Contabilidade da Administração.

Fornecimento: O fornecimento dos medicamentos serão: fracionados e parcelados de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde do Município, restando à Contratada atender aos pedidos independentemente dos quantitativos solicitados no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento (NAF). Os itens fornecidos deverão ser entregues parcelados na Unidade Básica de Saúde do Município ou so Setor de Compras e Licitações da Prefeitura, com frete de responsabilidade da contratada.

Nota Fiscal: O fornecimento dos medicamentos e a emissão da Nota Fiscal deve obdecer fielmente o determinado na Nota de Autorização de Fornecimento, principalemten no que tange às quantidades, sob pena de rejeição da Nota Fiscal e aplicação das penalidades previstas na Ata.

# Obrigações do(a) Contratado(a)

a)	Quando solicitado apresentar no Setor de Compras e Licitações, de acordo com os prazos estabelecidos, qualquer documento necessário à instrução do processo licitatório;

b)	Observar para o fornecimento todas as as normas adequadas relativas à higiêne, qualidade e validade dos produtos, respeitando todas as determinação concernetes à Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

c) Fica a empresa vencedora obrigada a apresentar no ato do pagamento toda documentação vencível, mais as CERTIDÕES: INSS e FGTS, caso as mesmas estejam vencidas;

d)	Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do objeto licitado a si adjudicado, inclusive fretes e seguros desde a origem até seu fornecimento no local determinado pela Administração para a entrega;

e)	Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f)	Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, nos termos dos incisos II a IV da Cláusula Quarta do contrato;

# Obrigações da Administração:

a)	Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do contrato, requerendo as devidas correções e aplicando as devidas penalidades conforme o caso;

b)	Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados dos documentos e notas fiscais emitidos pela CONTRATADA;

c)	Fiscalizar a execução do contrato;

d)	Efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Ata de Registro de Preços.

VII - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações contidas na Lei Municipal 734 de 30 de dezembro de 2014.

VIII – PRAZO DE EXECUÇÃO: A vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano após sua assinatura, podendo ser revogada nos casos legais.

# Desterro do Melo, 08 de janeiro de 2015.

__________________________

Fábio Júnior dos Santos Pregoeiro Oficial

Anexo II

PROPOSTA DE PREÇOS

# À Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais;

Processo Licitatório nº 003/2015

Pregão nº 003/2015

Registro de Preços 003/2015

Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: Fornecimento de materiais médico hospitalares.

A empresa  ......................................................................, inscrita(o) no CNPJ sob nº ....................................., inscrição estadual nº ......................................, estabelecida(o) em.................................... no endereço, telefone........................., e-mail......................... pela presente propõe os preços e condições a seguir de acordo com as exigências do respectivo Edital:

| ITEM | PRODUTO/DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VL UNIT | VL TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaixador de língua pacote com 100 und. | Pacote | 100 |  |  |
| 2 | Adipômetro – para medição de massa de gordura. | UNID | 5 |  | R$ |
| 3 | Agulha 13 x 4,5 hipodérmica, estéril | Unid. | 3000 |  | R$ |
| 4 | Agulha 25 x 7 hipodérmica descartável, estéril | Unid. | 3500 |  | R$ |
| 5 | Agulha 25 x 8 hipodérmica, estéril | Unid. | 2000 |  | R$ |
| 6 | Agulha 40 x 12 hipodérmica, estéril | Unid. | 2000 |  | R$ |
| 7 | Álcool a 70º líquido acondicionado em frasco plástico com tampa de rosca de 01 litro | Litro | 500 |  | R$ |
| 8 | Algodão hidrofilo, não estéril, macio isento de impurezas, pacote com 500 mg | Pacote | 50 |  | R$ |
| 9 | Almotolia plástico âmbar 125 ml | unid | 10 |  | R$ |
| 10 | Almotolia plástico âmbar 250 ml | unid | 5 |  | R$ |
| 11 | Almotolia plástico transparente 100 ml | unid | 10 |  | R$ |
| 12 | Almotolia plástico transparente 250 ml | unid | 5 |  | R$ |
| 13 | Aparelho para mensurar glicemia capilar compatível a fita accu-cheke | Unid. | 2 |  | R$ |
| 14 | Aspirador Cirúrgico Compressor Bivolt | Unid. | 1 |  | R$ |
|  | Acompanha conjunto completo de acessórios para uso médico - cirúrgico (jogo de ponteiras e tubo em PVC). |  |  |  |  |
|  | Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp |  |  |  |  |
|  | Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal |  |  |  |  |
|  | Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W) |  |  |  |  |
|  | Voltagem: 127 e 220 Volts automático. (60Hz) |  |  |  |  |
|  | Rotações: 1.750 RPM Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V |  |  |  |  |
|  | Compressor: |  |  |  |  |
|  | PISTÃO OSCILANTE |  |  |  |  |
|  | Fluxo 34 litros de ar p/ min (livre) |  |  |  |  |
|  | Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg) |  |  |  |  |
|  | Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado |  |  |  |  |
|  | Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável Tampa do frasco: |  |  |  |  |
|  | Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco |  |  |  |  |
|  | Filtro: Filtro bactericida |  |  |  |  |
|  | Peso: 8,9 kg./Dimensões (altlargcompr)(280x280x450) mm; Acessórios: Uso cirúrgico: 3 cânulas semi-curvas e 1,5m de tubo plástico cinza. Acessórios de uso odontológico opcionais: 2 cânulas semi-curvas, uma cânula curva e 1,5m de tubo plástico cinza. |  |  |  |  |
| 15 | Atadura de crepom 10 cm confeccionada em tecido de algodão cru, contendo em sua estrutura 13 fios/cm2, apresentando propriedades elásticas nos sentidos longitudinal e transversal, deverá ser as bordas devidamente acabadas para evitar desfilamento, no tamanho 10 cm x 4..5m, enrolada uniformemente não estéril, embalada em pacotes com 12 unidades. | duzia | 1500 |  | R$ |
| 16 | Atadura de crepom 20 cm confeccionada em tecido de algodão cru, contendo em sua estrutura 13 fios/cm2, apresentando propriedades elásticas nos sentidos longitudinal e transversal, deverá ser as bordas devidamente acabadas para evitar desfilamento, no tamanho 20cm x 4..5m, enrolada uniformemente não estéril, embalada em pacotes com 12 unidades. | duzia | 1500 |  | R$ |
| 17 | Balança mecânica analógica - Alta precisão e durabilidade, leve, portátil, capacidade para até 130 kg,plataforma antiderrapante. | unidade | 8 |  | R$ |
| 18 | Bolsa de água quente 2 litros | Unid. | 2 |  | R$ |
| 19 | Bomba de infusão para seringa De fácil operação, a BSS 200 / BSS 201 permite que o usuário programe a taxa de infusão em volume x tempo ou em unidade de massa: mg/h, mcg/h, mg/kg/h, mcg/kg/h, mg/kg/min, mcg/kg/min, possibilitando a programação também da concentração da droga e peso do paciente. | Unid. | 1 |  | R$ |
|  | VERSATILIDADE |  |  |  |  |
|  | Seu amplo menu de parâmetros e funções permite configurações das mais simples às mais sofisticadas. |  |  |  |  |
|  | SEGURANÇA |  |  |  |  |
|  | Como todos os produtos BIOSENSOR, essa bomba de seringa também foi fabricada dentro de um rigoroso padrão de qualidade no quesito segurança e está certificada pelo INMETRO. |  |  |  |  |
|  | Ela possui um detector que identifica o tamanho e a marca da seringa já cadastradas, evitando erros naprogramação, o que a configura como um produto de máxima confiabilidade. |  |  |  |  |
| 20 | Cabo de bisturi | unid | 5 |  | R$ |
| 21 | Cabo de Paciente compatível com ECG PC TEB c/ 10 terminais tipo garra. | unidade | 1 |  | R$ |
| 22 | Cadarço sarjado branco nº10 c/ 10mts | Metro | 1 |  | R$ |
| 23 | Campo cirúrgico fenestrado 50x50 cm em algodão cru | Unid. | 10 |  | R$ |
| 24 | Cânula de Traqueostomia de PVC Estéril com Balão 6.0 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 25 | Canula de traqueostomia de PVC estéril com balão 7,0 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 26 | Canula de traqueostomia de PVC estéril com balão 7,5 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 27 | Canula de traqueostomia de PVC estéril com balão 8,0 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 28 | Canula de traqueostomia de PVC estéril com balão 8,5 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 29 | Cateter intravenoso tipo jelco-18 | Unid. | 150 |  | R$ |
| 30 | Cateter intravenoso tipo jelco-20 | Unid. | 150 |  | R$ |
| 31 | Cateter intravenoso tipo jelco-22 | Unid. | 100 |  | R$ |
| 32 | Cateter intravenoso tipo jelco-24 | Unid. | 100 |  | R$ |
| 33 | Cateter intravenosotipo jelco –14 | Unid. | 50 |  | R$ |
| 34 | Cateter intravenosotipo jelco –16 | Unid. | 50 |  | R$ |
| 35 | Cateter nasal tipo óculos embalado individualmente | Unid. | 50 |  | R$ |
| 36 | Cinto de segurança para prancha imobilizadora de remoção, fitas de nylon altamente resistentes, com presilhas, cores individuais, desenho padronizado para aplicação em pranchas de imobilização. Kit com três unidades de fitas. | kit | 4 |  | R$ |
| 37 | Colar Cervical Resgate - Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1 a 1,5mm no tamanho neonatal, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma emborrachada macia Especial (Etil - Vinil Acetado). Fecho em velcro de 50 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem, e bem como estabelece tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente existe, uma abertura que permite a palpação do pso corotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. Os botões são em material plástico resistente, permitindo a Rádio - Transparência (Raio-X).REG.ANVISA | UNID. | 1 |  | R$ |
| 38 | Colar Cervical Resgate - Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1 a 1,5mm no tamanho Pediatrico, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma emborrachada macia Especial (Etil - Vinil Acetado). Fecho em velcro de 50 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem, e bem como estabelece tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente existe, uma abertura que permite a palpação do pso corotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. Os botões são em material plástico resistente, permitindo a Rádio - Transparência (Raio-X).REG.ANVISA | UNID. | 1 |  | R$ |
| 39 | Colar Cervical Resgate - Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1 a 1,5mm no tamanho PP, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma emborrachada macia Especial (Etil - Vinil Acetado). Fecho em velcro de 50 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem, e bem como estabelece tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente existe, uma abertura que permite a palpação do pso corotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. Os botões são em material plástico resistente, permitindo a Rádio - Transparência (Raio-X).REG.ANVISA | UNID. | 3 |  | R$ |
| 40 | Colar Cervical Resgate - Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1,5 a 2,0mm no tamanho pequeno, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma emborrachada macia Especial (Etil - Vinil Acetado). Fecho em velcro de 50mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem, e bem como estabelece tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente existe, uma abertura que permite a palpação do pso corotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. Os botões são em material plástico resistente, permitindo a Rádio - Transparência (Raio-X).REG.ANVISA | UNID. | 5 |  | R$ |
| 41 | Colar Cervical Resgate - Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1,5 a 2,0mm no tamanho medio , reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma emborrachada macia Especial (Etil - Vinil Acetado). Fecho em velcro de 50 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem, e bem como estabelece tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente existe, uma abertura que permite a palpação do pso corotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. Os botões são em material plástico resistente, permitindo a Rádio - Transparência (Raio-X).REG.ANVISA | UNID. | 3 |  | R$ |
| 42 | Colar Cervical Resgate - Confeccionado em P.E.A.D, com espessura 1,5 a 2,0mm no tamanho grande, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma emborrachada macia Especial (Etil - Vinil Acetado). Fecho em velcro de 50 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Possui, também, um botão preto, que permite a montagem e desmontagem, e bem como estabelece tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente existe, uma abertura que permite a palpação do pso corotidiano e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio. Os botões são em material plástico resistente, permitindo a Rádio - Transparência (Raio-X).REG.ANVISA | UNID. | 1 |  | R$ |
| 43 | Colete imobilizador dorsal tipo ked, tamanho adulto, extricador de vitima para imobilização da coluna dorsal, confeccionado em tecido sintético, com hastes em madeira maciça, com cinco cintos em cores de padronização universal, fivelas em poliamida, lavável e resistente a abrasão, parte superior com duas alças em V mais uma central. Parte inferir com alça dupla ou em paralelo duas tiras com velcro para fixação da texta e do queixo. | unid | 1 |  | R$ |
| 44 | Colete imobilizador dorsal tipo ked, tamanho infantil, extricador de vitima para imobilização da coluna dorsal, confeccionado em tecido sintético, com hastes em madeira maciça, com cinco cintos em cores de padronização universal, fivelas em poliamida, lavável e resistente a abrasão, parte superior com duas alças em V mais uma central. Parte inferir com alça dupla ou em paralelo duas tiras com velcro para fixação da testa e do queixo. | unid | 1 |  | R$ |
| 45 | Coletor p/ secreção-urina 2000ML | Unid. | 30 |  | R$ |
| 46 | Coletor urinário sistema fechado de drenagem 2000 ml estéril, contendo tubo de extensão, medindo 1.20 m de comprimento por 0.7mm de diâmetro interno, apresentando na extremidade distal adaptador para sonda em escala e na extremidade próxima l(pré adaptada no coletor) uma válvula anti refluxo | Unid. | 100 |  | R$ |
| 47 | Comadre Inóx Tipo Pá | unid | 1 |  | R$ |
| 48 | Compressa cirúrgica de Gaze hidrófila estéril confeccionado em fios de algodão purificado 7,5 cm de comprimento com 5 dobras de 9 fios/cm2, sem falhas ou fiapos, pacote com 05 unidades | Pacote com 05 compressas | 100 |  | R$ |
| 49 | Compressa cirúrgica de Gaze hidrófila não estéril confeccionado em fios de algodão purificado 7,5 cm de comprimento com 5 dobras de 9 fios/cm2, sem falhas ou fiapos, pacote com 500 unidades | Pacote com 500 compressas | 2000 |  | R$ |
| 50 | Compressor Nebulizador 4 Saídas 220 V. | unid | 1 |  | R$ |
|  | - Compressor isento de óleo - Régua com válvula de impacto - Potência de 1/3 ou ¼ HP 50/60 hz - Rotação 1750 rpm - 40 ou 80 libras - Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica) - 220 v |  |  |  |  |
| 51 | Conexão para oxigênio de silicone,translúcido, flexível, sem costura,antialérgico, não radiopaco, autoclavável a vapor. Pacote com 2 metros. | pacote | 5 |  | R$ |
| 52 | Curativo carvão ativado com prata de não tecido. Caixa com 10 saches. | caixa | 5 |  | R$ |
| 53 | Descartex para perfuro cortante para 13 litros | Unid. | 200 |  | R$ |
| 54 | Detector Fetal Digital Mesa - | unidade | 1 |  | R$ |
|  | Sonar para batimentos cardíacos fetais com DISPLAY NUMÉRICO DIGITAL DOS BATIMENTOS CÁRDIO FETAIS ENTRE 50 A 240 BPM. Modelo de mesa, Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som, localização da placenta, saída para fone de ouvido ou para acoplar cabo de gravador de som. |  |  |  |  |
|  | Ausculta cárdio fetal a partir da 10ª semana, diagnóstico de gravidez múltipla. |  |  |  |  |
|  | Acompanha fone de ouvido para ausculta individual. |  |  |  |  |
|  | Display digital para indicação da frequência cardio fetal na faixa de 50 a 240 bpm. - Alta sensibilidade para ausculta coletiva, Filtro minimizador de interferência durante a utilização. - Botão liga/desliga com regulagem de volume. |  |  |  |  |
|  | Botão com regulagem de tonalidade, alojamento para proteção do transdutor. Porta fusível. - Alimentação 110/220 volts 50/60hz -Frequência cardíaca 2,2mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000 |  |  |  |  |
| 55 | Dispenser para álcool gel- | unid | 20 |  | R$ |
|  | Combinado para refil 800 ml, cor branco, sistamade abertura com travas laterais acionadas pó pressão. |  |  |  |  |
| 56 | Dispositivo para incontinência urinário com preservativo | Unid. | 20 |  | R$ |
| 57 | DIU ( dispositivo intrauterino de cobre) dispositivo de polietileno com formato em T, de pontas arredondadas com um cilindro de cobre aplicado em cada um de seus braços.Uma espiral de fio de cobre é enrolada em torno da haste do T e um fio duplo de polietileno branco é atado á sua extremidade.Embalagem estéril contendo um DIU,tubo de aplicação com guia móvel e êmbolo. | UNID. | 15 |  | R$ |
| 58 | Dreno tipo pen rouse: | Pacote com 12 unidades | 2 |  | R$ |
|  | . Fabricado em látex natural |  |  |  |  |
|  | . Cor âmbar |  |  |  |  |
|  | . Sem gaze |  |  |  |  |
|  | . Embalagem com 12 unidades |  |  |  |  |
|  | . Comprimento 35 cm |  |  |  |  |
|  | . Tamanhos 1 / 2 / 3 / 4 |  |  |  |  |
| 59 | Ebulidor 110 v – para aquecimento rápido de liquidos |  | 1 |  | R$ |
| 60 | Eletrodo para monotorização cardíaca descartável pacote com 100 unid | Pacote com 100 unidades | 1 |  | R$ |
| 61 | Eletrôdo Reutilizável (Pêra de silicone) | Pacote com 06 unidades | 2 |  | R$ |
|  | Eletrôdo Pré cordial adulto |  |  |  |  |
|  | • Cardio Pré cordial adulto periférico - Completo com bulbo de borracha na cor azul na base do eletrôdo |  |  |  |  |
|  | • Eletrôdo prata, pacote com 6 |  |  |  |  |
| 62 | Eletrôdo Reutilizável Adulto | Pacote com 4 unidades | 2 |  | R$ |
|  | Eletrodo Cardio clip adulto periférico |  |  |  |  |
|  | • Cardio clip adulto periférico - Reutilizável |  |  |  |  |
|  | • Conjunto com 4 clips nas cores: vermelho, azul, amarelo e preto |  |  |  |  |
|  | • Eletrôdo prata - pacote com 4 |  |  |  |  |
| 63 | Eletrôdo Reutilizável Infantil | Pacote com 04 unidades | 1 |  | R$ |
|  | Eletrodo Cardioclip Infantil periférico Colorido pacote com 4 unidades |  |  |  |  |
| 64 | Equipo Fotossensível para solução parenteral | Unid. | 10 |  | R$ |
| 65 | Equipo macro gotas para solução com injetor lateral | Unid. | 1000 |  | R$ - |
| 66 | Equipo micro gotas para solução com injetor lateral | Unid. | 30 |  | R$ |
| 67 | Escada de dois degraus em inox e piso em borracha | unid | 5 |  | R$ |
| 68 | Escova cervical | Unid. | 1300 |  | R$ |
| 69 | Esparadrapo hipoalérgico medindo 10 cm x 4.5 cm 3mts | Unid. | 300 |  | R$ |
| 70 | Espátula de Ayres | Unid. | 1000 |  | R$ |
| 71 | Espéculo ginecológico vaginal modelo estéril não lubrificado | Unid. | 1000 |  | R$ |
|  | Produzido em poliestireno cristal no tamanho (P), permite excelente transparência e transmissão luminosa. |  |  |  |  |
|  | - Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. |  |  |  |  |
|  | - Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. |  |  |  |  |
|  | - Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE). |  |  |  |  |
|  | - Esterilizado via Óxido de etileno. |  |  |  |  |
|  | - Modelo estéril não lubrificado. |  |  |  |  |
| 72 | Espéculo ginecológico vaginal modelo estéril não lubrificado | UNID. | 1000 |  | R$ |
|  | Produzido em poliestireno cristal no tamanho (M), permite excelente transparência e transmissão luminosa. |  |  |  |  |
|  | - Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. |  |  |  |  |
|  | - Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. |  |  |  |  |
|  | - Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE). |  |  |  |  |
|  | - Esterilizado via Óxido de etileno. |  |  |  |  |
|  | - Modelo estéril não lubrificado. |  |  |  |  |
| 73 | Extensor para Equipo 60 cm | Unid. | 10 |  | R$ |
| 74 | Fio agulhado para sutura nylon 2.0cortante 20mm caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |  | R$ |
| 75 | Fio agulhado para sutura nylon 3.0cortante 20mm caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |  | R$ |
| 76 | Fio agulhado para sutura nylon 4.0cortante 20mm caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |  | R$ |
| 77 | Fio agulhado para sutura nylon 5.0 cortante20mm caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |  | R$ |
| 78 | Fio agulhado para sutura nylon 6.0 cortante 20mm caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |  | R$ |
| 79 | Fio agulhado para sutura seda 2.0 caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |  | R$ |
| 80 | Fio agulhado para sutura seda 3.0 caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |  | R$ |
| 81 | Fio agulhado para sutura seda 4.0 caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |  | R$ |
| 82 | Fio agulhado para sutura seda 5.0 caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |  | R$ |
| 83 | Fio agulhado para sutura seda 6.0 caixa com 24 unidades | Caixa | 3 |  | R$ - |
| 84 | Fio de Sutura Catgut Cromado 0,70m com agulha cilíndrica 2cm cx. com 24 envelopes 3-0 | Caixa | 3 |  | R$ - |
| 85 | Fio de Sutura Catgut Cromado 0,70m com agulha cilíndrica 2cm cx. com 24 envelopes 4-0 | Caixa | 3 |  | R$ |
| 86 | Fio de Sutura Catgut Cromado 0,70m com agulha cilíndrica 2cm cx. com 24 envelopes 5-0 | Caixa | 3 |  | R$ |
| 87 | Fio de Sutura Catgut Cromado 0,70m com agulha cilíndrica 2cm cx. com 24 envelopes 6-0 | Caixa | 3 |  | R$ |
| 88 | Fio de Sutura Catgut Cromado 0,70m com agulha cilíndrica2cm cx. com 24 envelopes 2-0 | Caixa | 3 |  | R$ |
| 89 | Fio de Sutura Catgut Simples 0,70m com agulha 2cm cortante cx. com 24 envelopes 2-0 | Caixa | 3 |  | R$ |
| 90 | Fio de Sutura Catgut Simples 0,70m com agulha 2cm cortante cx. com 24 envelopes 3-0 | Caixa | 3 |  | R$ |
| 91 | Fio de Sutura Catgut Simples 0,70m com agulha 2cm cortante cx. com 24 envelopes 4-0 | Caixa | 3 |  | R$ - |
| 92 | Fio de Sutura Catgut Simples 0,70m com agulha 2cm cortante cx. com 24 envelopes 5-0 | Caixa | 3 |  | R$ |
| 93 | Fio guia para intubação orotraqueal | Unid. | 3 |  | R$ |
| 94 | Fita adesiva para autoclave 19 mm x 30 metros | Unid. | 150 |  | R$ |
| 95 | Fita de papel para ECG 48 x 16 x 20 cm | Unid. | 10 |  | R$ |
| 96 | Fita Metrica | Unid. | 10 |  | R$ |
| 97 | Fita micropore branca 25 x 9,14 mt | Caixa com 12 rolos | 30 |  | R$ |
| 98 | Frasco plástico de 200 ml para alimentação enteral | Unid. | 30 |  | R$ |
| 99 | Garrote utilizado no procedimento médico-hospitalar de punção venosa. | metro | 50 |  | R$ |
| 100 | Hipoclorito 1% 1000 ml: usado na desinfecção de macas, camas e material medico hospitalar | Litro | 500 |  | R$ |
| 101 | Imobilizador de cabeça completo, indicado para imobilização de resgatados na prancha. | unid | 6 |  | R$ |
| 102 | Inalador /nebulizador com máscara infantil e adulto, Com filtro de ar removível.Garantia de dois anos. Acompanha 1 Máscara de PVC Anatomica Infantil, 1 Máscara de PVC Anatomica Adulto. Fácil Manuseio. Especificações Técnicas: Voltagem Bivolt (110/220 V.C.A) Motor 50/60 Hz, 1/40 HP Dimensões 125 X 155 X 170 mm Pressão 28 PSI Taxa de Nebulização 0,19 ml / min Peso 2,10 kg. Tamanho da partícula 1 a 5 micra Consumo 130/140 Watts. | unid | 3 |  | R$ |
| 103 | Intracath de 17G: indicado na terapia intravenosa central, para infusões de média/ longa duração em pacientes críticos. | Unid. | 5 |  | R$ |
| 104 | Intracath de 19G: indicado na terapia intravenosa central, para infusões de média/ longa duração em pacientes críticos. | Unid. | 5 |  | R$ |
| 105 | Intracath de 21G: indicado na terapia intravenosa central, para infusões de média/ longa duração em pacientes críticos. | Unid. | 5 |  | R$ |
| 106 | Kit aparelho de pressão adulto com selo inmetro esfignomanometro nylon com velcro Mais estetoscópio adulto profissional. | Unid. | 30 |  | R$ |
|  | Kit aparelho de pressão infantil com selo INMETRO esfignomanometro nylon com velcro Mais estetoscópio infantil profissional. |  |  |  | R$ |
| 107 | Kit aparelho de pressão para obeso com selo INMETRO esfignomanometro nylon com velcro Mais estetoscópio adulto profissional. | unid | 2 |  | R$ |
| 108 | Kit Cânulas de Guedel - | Pacote com 06 unidades | 2 |  | R$ |
|  | Confeccionadas em PVC transparente. |  |  |  |  |
|  | Composto de 6 Cânulas de Guedel: |  |  |  |  |
|  | Nº 0, Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 e Nº 5 |  |  |  |  |
| 109 | Kit para nebulização adulto. | kit | 10 |  | R$ |
| 110 | Kit para nebulização infantil. | kit | 10 |  | R$ |
| 111 | Lacre tipo espinha de peixe | Pacote com 50 unidades | 2 |  | R$ |
| 112 | Lâmina de Bisturi nº 10 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 5 |  | R$ |
| 113 | Lâmina de Bisturi nº 11 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 5 |  | R$ |
| 114 | Lâmina de Bisturi nº 12 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 5 |  | R$ |
| 115 | Lâmina de Bisturi nº 15 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 5 |  | R$ |
| 116 | Lâmina de Bisturi nº 20 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 5 |  | R$ |
| 117 | Lâmina de Bisturi nº 21 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 10 |  | R$ |
| 118 | Lâmina de Bisturi nº 22 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 10 |  | R$ |
| 119 | Lâmina de Bisturi nº 23 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 10 |  | R$ |
| 120 | Lâmina de Bisturi nº 24 EstérilAço Carbono Embalagem com 100 unid | caixa | 5 |  | R$ |
| 121 | Lanceta para glicemia capilar descartável | Unid. | 2000 |  | R$ |
| 122 | Lanterna clinica a pilha de aluminio | unid | 10 |  | R$ |
| 123 | Lençol Hospitalar de papel 70cm x 50mt | rolo | 3 |  | R$ |
| 124 | Luva estéril tam 6,5 | unid | 100 |  | R$ |
| 125 | Luva estéril tam 7,0 | unid | 100 |  | R$ |
| 126 | Luva estéril tam 7,5 | unid | 100 |  | R$ |
| 127 | Luva estéril tam 8,0 | unid | 100 |  | R$ |
| 128 | Luva estéril tam 8,5 | unid | 100 |  | R$ |
| 129 | Luvas de procedimento tamanho G c/100 | Caixa | 50 |  | R$ |
| 130 | Luvas de procedimento tamanho M c/100 | Caixa | 150 |  | R$ |
| 131 | Luvas de procedimento tamanho P c/100 | Caixa | 150 |  | R$ |
| 132 | Luvas de procedimento tamanho PP c/100 | Caixa | 50 |  | R$ |
| 133 | Maleta de primeiros socorros para medicamentos | unid | 1 |  | R$ |
| 134 | Manta térmica aluminizada Grande147x160mt | Unid. | 5 |  | R$ |
| 135 | Mascara cirúrgica descartável, antialérgica, macia contendo filtro bacteriano entre as camadas, formato anatômico com pregas, presilha interna para moldar o nariz, bordas reforçadas, fitilhos longos, sem costura e resistente, tamanho único | Unid. | 500 |  | R$ |
| 136 | Máscara com reservatório adulto | Unid. | 10 |  | R$ |
|  | Características da Máscara com reservatório |  |  |  |  |
|  | - Máscara de Não Reinalação; |  |  |  |  |
|  | - Possui um reservatório; |  |  |  |  |
|  | - Cor: Transparente |  |  |  |  |
|  | - Vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil vizualização; |  |  |  |  |
|  | - Possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; |  |  |  |  |
|  | - Presilha ajustável para maior conforto e fixação; |  |  |  |  |
|  | - Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado; |  |  |  |  |
| 137 | Máscara com reservatório infantil | Unid. | 5 |  | R$ |
|  | Características da Máscara com reservatório |  |  |  |  |
|  | - Máscara de Não Reinalação; |  |  |  |  |
|  | - Possui um reservatório; |  |  |  |  |
|  | - Cor: Transparente |  |  |  |  |
|  | - Vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil vizualização; |  |  |  |  |
|  | - Possui um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; |  |  |  |  |
|  | - Presilha ajustável para maior conforto e fixação; |  |  |  |  |
|  | - Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado; |  |  |  |  |
| 138 | Máscara de proteção tipo bico de pato N95 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 139 | Máscara Facial Para Oxigenioterapia Com Sistema Venturi - adulto | unidade | 5 |  | R$ |
|  | A Máscara de Venturi é destinada para administrar oxigênio em concentrações controladas de FiO2. |  |  |  |  |
|  | Possui conectores de diluição (FiO2) para administração de oxigênio com concentração de 24% a 50% e com débito de 4 LPM a 10 LPM. |  |  |  |  |
|  | Máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; Traquéia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de FIO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. |  |  |  |  |
|  | Livre de Látex |  |  |  |  |
| 140 | Máscara Facial Para Oxigenioterapia Com Sistema Venturi - Pediátrico | unid | 5 |  | R$ |
|  | A Máscara de Venturi é destinada para administrar oxigênio em concentrações controladas de FiO2. |  |  |  |  |
|  | Possui conectores de diluição (FiO2) para administração de oxigênio com concentração de 24% a 50% e com débito de 4 LPM a 10 LPM. |  |  |  |  |
|  | Máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; Traquéia; 6 diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de FIO2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. |  |  |  |  |
|  | Livre de Látex |  |  |  |  |
| 141 | Meio de contato gel para eletrodos 05 kg | embalagem | 3 |  | R$ |
| 142 | Óculos de proteção incolor | unid | 10 |  | R$ |
| 143 | Oxímetro de Pulso Portátil | unid | 3 |  | R$ |
|  | Oxímetro portátil, para medição e monitorização da saturação de oxigênio (SpO2) e frequência cardíaca (Pulso) uso Adulto, Pediátrico e Neonatal + Sensor Pediátrico. |  |  |  |  |
|  | - Portátil, leve e de fácil uso |  |  |  |  |
|  | - Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100% |  |  |  |  |
|  | - Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm |  |  |  |  |
|  | - Pacientes adultos, pediátricos e neonatos (sensores opcionais) |  |  |  |  |
|  | - Tom de pulso e alarmes programáveis |  |  |  |  |
|  | - Memória interna e comunicação com PC |  |  |  |  |
|  | - Utiliza quatro pilhas AA e com opção baterias recarregáveis |  |  |  |  |
|  | - Indicação da carga da bateria, data e hora |  |  |  |  |
|  | - Acompanha: 1 Sensor adulto permanente, 4 pilhas alcalinas AAA, 1 bolsa de transporte, software, cabo USB e manual de instruções |  |  |  |  |
|  | Características: |  |  |  |  |
|  | - Peso: 150g (excluindo as pilhas e o sensor) |  |  |  |  |
|  | - Tamanho: 14.5cm x 7.25cm x 2.25cm |  |  |  |  |
|  | - REG.ANVISA |  |  |  |  |
| 144 | Papagaio Inóx 1 L | Unid. | 1 |  | R$ |
| 145 | Papel crepado medindo 30 cm x30 cm, pacote com 500 folhas. Oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade. Eficiente na filtração bacteriana. Confeccionada em 100% celulose. Atóxico e não irritante. | Pacote com 500 folhas | 20 |  | R$ |
| 146 | Papel toalha interfolhas creme, medindo 23 cmx21cm. Próprio para uso em toalheiros, pacote com mil toalhas. | PACOTE | 500 |  | R$ |
| 147 | Pinça anatômica dente de rato em aço inox | unid | 5 |  | R$ |
| 148 | Pinça anatômica dissecção delicada em aço inox | Unid. | 5 |  | R$ |
| 149 | Pinça cheron descartável em plástico 24cm | UNIDADES | 100 |  | R$ |
| 150 | Pinça Halstead mosquito de 12 cm com pont curva em aço inox. | Unid. | 5 |  | R$ |
| 151 | Pinça Halstead mosquito hemostática 09 cm reta em aço inox. | Unid. | 5 |  | R$ |
| 152 | Pinça porta agulha em aço inox | Unid. | 5 |  | R$ |
| 153 | Polvidine degermante anti-séptico lt | litro | 30 |  | R$ |
| 154 | Polvidine topca anti-septico lt | litro | 30 |  | R$ |
| 155 | Prancha para imobilização maca rígida sextavada adulto p/ imobilização, transporte de vitimas traumatizadas, fabricada em compensado naval e impermeabilizada em verniz marítimo. Possui filetes longitudinais para aumentar a resistência e facilitar elevação do solo. Acompanha três cintos para fixação. | Unid. | 2 |  | R$ |
| 156 | Protetor solar FPS 30(no mínimo) – proteção contra raios UVA /UVB |  | 15 |  | R$ |
| 157 | Reanimador ambu de Silicone Adulto completo com Reservatório transparente | Unid | 2 |  | R$ |
| 158 | Reanimador ambu de Silicone infantil completo com Reservatório transparente | Unid | 2 |  | R$ |
| 159 | Reativo de shiller lt | Unid. | 8 |  | R$ |
| 160 | Refil de álcool gel com 800 ml | Unid. | 150 |  | R$ |
| 161 | Refletor parabólico, base em tripé tubular com rodízios, coluna receptora da haste em tubos 7/8” x 0,9 mm pintados, hastes em tubos ¾. Parte superior flexível cromada, cúpula pintada, alimentação 110/220 V. | unid | 2 |  | R$ |
| 162 | Sabonete anti-séptico c/ 1000 ml refil (para ser colocado no suporte dispensador) | UNIDADE | 100 |  | R$ |
| 163 | Saco de lixo branco leitoso 30 lts pacote com 100 unid | pacote | 50 |  | R$ |
| 164 | Scalpnº 19 | Unid. | 300 |  | R$ |
| 165 | Scalpnº 21 | Unid. | 1000 |  | R$ |
| 166 | Scalpnº 23 | Unid. | 2000 |  | R$ |
| 167 | Scalpnº 25 | Unid. | 1300 |  | R$ |
| 168 | Scalpnº 27 | Unid. | 300 |  | R$ |
| 169 | Seringa de 10 ml com agulha retratil - Possibilita a retração da agulha feita após a injeção com a mesma e única mão, agulha de aço inoxidável com bisel trifacetado. | unid | 100 |  | R$ |
| 170 | Seringa de 3 ml com agulha retratil - Possibilita a retração da agulha feita após a injeção com a mesma e única mão, agulha de aço inoxidável com bisel trifacetado . | unid | 100 |  | R$ |
| 171 | Seringa de 5 ml com agulha retratil - Possibilita a retração da agulha feita após a injeção com a mesma e única mão, agulha de aço inoxidável com bisel trifacetado. | unid | 100 |  | R$ |
| 172 | Seringa de insulina descartável capacidade para 1ml graduada de 1 a 100 unidades com agulha 13 X 4,5 acoplada | Unid. | 10.000 |  | R$ |
| 173 | Seringa descartável capacidade 10ml | Unid. | 5000 |  | R$ |
| 174 | Seringa descartável capacidade 20ml | Unid. | 5000 |  | R$ |
| 175 | Seringa descartável capacidade 3ml | Unid. | 3000 |  | R$ |
| 176 | Seringa descartável capacidade 5ml | Unid. | 5000 |  | R$ |
| 177 | Seringa descartável capacidade 60ml | Unid. | 500 |  | R$ |
| 178 | Solução de acido acético 2% fr1 L | Unid | 3 |  | R$ |
| 179 | Solução de Glicose 5% solução injetável, volume de 250ml, uso adulto e pediátrico. Via de administração: Endovenosa solução estéril e apirogênica. Sistema fechado, em sistema de bolsa transparente flexível evitando que a solução entre em contato com o ambiente externo | unidades (bolsas) | 100 |  | R$ |
| 180 | Solução de Glicose 5% solução injetável, volume de 500ml, uso adulto e pediátrico. Via de administração: Endovenosa solução estéril e apirogênica. Sistema fechado, em sistema de bolsa transparente flexível evitando que a solução entre em contato com o ambiente externo | unidades (bolsas) | 2500 |  | R$ |
| 181 | Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável, volume de 500ml, uso adulto e pediátrico. Via de administração: Endovenosa solução estéril e apirogênica. Sistema fechado, em sistema de bolsa transparente flexível evitando que o soro entre em contato com o ambiente externo. | unidades (bolsas) | 5000 |  | R$ |
| 182 | Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável, volume de 250ml, uso adulto e pediátrico. Via de administração: Endovenosa solução estéril e apirogênica. Sistema fechado, em sistema de bolsa transparente flexível evitando que o soro entre em contato com o ambiente externo. | unidades (bolsas) | 1000 |  | R$ |
| 183 | Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, solução injetável, volume de 100ml, uso adulto e pediátrico. Via de administração: Endovenosa solução estéril e apirogênica. Sistema fechado, em sistema de bolsa transparente flexível evitando que o soro entre em contato com o ambiente externo. | unidades (bolsas) | 200 |  | R$ |
| 184 | Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, volume de 500ml, solução estéril e apirogênica, sistema aberto para uso em curativos. | unidades | 5000 |  | R$ |
| 185 | Sonda de aspiração traqueal nº 08 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 186 | Sonda de aspiração traqueal nº 10 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 187 | Sonda de aspiração traqueal nº 12 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 188 | Sonda de aspiração traqueal nº 16 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 189 | Sonda de Folley duas vias com balão nº 16 | Unid. | 20 |  | R$ |
| 190 | Sonda de Folley duas vias com balão nº 18 | Unid. | 80 |  | R$ |
| 191 | Sonda de Folley duas vias com balão nº 20 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 192 | Sonda de Folley duas vias com balão nº 10 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 193 | Sonda de Folley duas vias com balão nº 12 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 194 | Sonda de Folley duas vias com balão nº 14 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 195 | Sonda Nasogástrica nº 08 (longa) | Unid. | 10 |  | R$ |
| 196 | Sonda Nasogástrica nº 10 (longa) | Unid. | 10 |  | R$ |
| 197 | Sonda Nasogástrica nº 12 (longa) | Unid. | 10 |  | R$ |
| 198 | Sonda Nasogástrica nº 14 (longa) | Unid. | 10 |  | R$ |
| 199 | Sonda Nasogástrica nº 16 (longa) | Unid. | 10 |  | R$ |
| 200 | Sonda Nasogástrica nº 18 (longa) | Unid. | 10 |  | R$ |
| 201 | Sonda Nasogástrica nº 20 (longa) | Unid. | 10 |  | R$ |
| 202 | Sonda uretral de alivio nº 04 | Unid. | 20 |  | R$ |
| 203 | Sonda uretral de alivio nº 06 | Unid. | 20 |  | R$ |
| 204 | Sonda uretral de alivio nº 08 | Unid. | 20 |  | R$ |
| 205 | Sonda uretral de alivio nº 10 | Unid. | 3500 |  | R$ |
| 206 | Sonda uretral de alivio nº 12 | Unid. | 500 |  | R$ |
| 207 | Sonda uretral de alivio nº 14 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 208 | Sonda uretral de alivio nº 16 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 209 | Sondade aspiração traqueal nº 10 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 210 | Sondade aspiração traqueal nº 12 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 211 | Sondade aspiração traqueal nº 16 | Unid. | 10 |  | R$ |
| 212 | Suporte para braço com regulagem de altura para injeções e coletas de sangue, acabamento em aço inox. | Unid. | 2 |  | R$ |
| 213 | Tala de Imobilização Ortopédica Moldável em E.V.A 86 x 10( COR VERDE) | UNID. | 4 |  | R$ |
| 214 | Tala Ortopédica Moldável Tala Fácil Revestida em Eva 4 Peças – Cobertas com E.V.A. Nas cores de padrão universal de Resgate(VERDE, AMARELO, AZUL E ROXO). DETALHES DE CONFECÇÃO: Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. | kit | 2 |  | R$ |
| 215 | Termômetro clinico – Termômetro em mercúrio modelo tradicional prismatico de vidro estremamente resistente, medição analógica, total precisão na avaliação da temperatura corporal. | Unid. | 60 |  | R$ |
| 216 | Termômetro de ambiente, com medidor umidade relativa do ar e relógio. | Unid. | 2 |  | R$ |
| 217 | Termômetro para caixa de Vacina com Cabo Extensor | unidade | 5 |  | R$ |
| 218 | Tesoura cirúrgica fina fina 12 cm curva iris em aço inox | Unid. | 2 |  | R$ |
| 219 | Tesoura cirúrgica fina ronca abc 15 cm reta em aço inox | Unid. | 2 |  | R$ |
| 220 | Tesoura cirúrgica lister para bandagem abc 17 cm em aço inox | Unid. | 2 |  | R$ |
| 221 | Tesoura íris ou gengival reta fina 12 cm em aço inox | Unid. | 2 |  | R$ |
| 222 | Tira reagente para glicemia capilar compatível como aparelho Accu-Chek caixa c/ 50 unid. | caixa | 100 |  | R$ |
| 223 | Torneira descartável estéril (tipo discofix) confeccionada em plástico, dividida em corpo e núcleo, o corpo da peça deve possuir 03 vias com duas extremidades e uma tipo macho com tampa, o núcleo deve possuir perfurações e o movimento de permitir ou bloquear o fluxo de líquidos através de movimentos giratórios de manopla, que deve conter setas, indicando a liberação do fluxo, tamanho padrão, embalada individualmente em papel cirúrgico e polipropileno, com abertura em pétala. | Unid. | 100 |  | R$ |
| 224 | Toucas de proteção capilar descartável tipo tecido não tecido(TNT), com elástico nas bordas . | Unid. | 200 |  | R$ |
| 225 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº6,0 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 226 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº6,5 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 227 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº7,0 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 228 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº7,5 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 229 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº8,0 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 230 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº8,5 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 231 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal com balão nº9,0 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 232 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal n 5,0 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 233 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº 2,0 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 234 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº 2,5 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 235 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº3,0 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 236 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº3,5 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 237 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº4,0 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 238 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº4,5 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 239 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº5,0 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 240 | Tubo orotraqueal para entubação endotraqueal nº5,5 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 241 | Válvula Com Fluxômetro De Oxigênio Para Cilindro - Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula de segurança e fluxômetro. Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906 | Unid. | 5 |  | R$ |
| 242 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - Atua em casos de parada cardíaca (fibrilação ventricular e taquicardia ventricular), orientando por voz, realizando o diagnóstico e aplicando o tratamento por choque de forma automática e segura, por meio do acionamento de apenas um botão. Desfibrilador fácil de usar, portátil, confiável e inteligente. Operação com apenas um botão.Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental. Orientação por voz e por indicadores luminosos. Utilização horizontal ou vertical. Gravação de eventos para posterior análise. • CONDIÇÕES MÍNIMAS DE USO: 10 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco (bateria com carga plena) ou um mínimo de 200 choques em 200 Joules (bateria em boas condições).Tempo de carga completa da bateria (compl+A1:F347etamente descarregada): 5 horas Programação de escalas para desfibrilação pré-ajustadas: Adulto: 1º choque 150 J, choques seguintes 200 J, Infantil: 50 J Armazenamento mínimo da memória interna: 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG. CONDIÇÕES MÍNIMAS AMBIENTAIS: Temperatura:Operacional: 0 a 50ºC; Armazenamento: 0 a 70ºC. Umidade: Operacional: 10 a 95% RH, sem ondensação; Armazenamento: 10 a 70% RH, sem condensação. CONDIÇÕES MÍNIMAS DO DESFRIBILADOR: Forma de onda: Exponencial truncada bifásica.Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente. Aplicação de choque: Por meio de pás adesivas multifuncionais. Comandos: Botão Painel frontal - (ligar/desligar). Seleção Adulto/Infantil: Automático pelo tipo de pás. Comando de carga: Automático após identificar arritmias chocáveis. Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20 s. Tamanho das pás: Adulto = área: 82 cm2; Infantil = área: 30 cm2. Tensão de saída máxima: 1500 V. Corrente de saída máxima:- 60 A (25 ohms). ACESSÓRIOS MÍNIMOS PARA FUNCIONAMENTO: 01 fonte de energia; 01 cabo de força; 01 pá adesiva adulto; 01 pá adesiva infantil; 01 manual de operação; 01 kit de primeiro socorros; 01 bolsa de transporte APRESENTAR: registro no ministerio da saude; boas praticas de fabricação; certificado de conformidade inmetro NO ATO DA ENTREGA; | unid. | 2 |  | R$ |
| 243 | Otoscópio: • Lâmpada 2.5V de alta qualidade de iluminação; • Reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz; • Cabeça com conexão tipo baioneta; • Cabo em metal recartilhado, melhor ergonomia; • Lente de removível tipo lupa com aumento de 04x; • Espéculos de ouvido autoclaváveis; • Acompanha 05 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). • Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 02 pilhas C (médias); • Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavável a 134°C; • Tamanhos dos espéculos: 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 5,5mm e 9,0mm; | unid. | 3 |  | R$ |
| 244 | Coletor de urina masculino para incontinencia com preservativo - confeccionado em pvc atoxico e flexivel, preservativo de puro latex com 1,30 m de extenção. | unid. | 60 |  | R$ |
| 245 | Regua antropometrica de madeira construida em padrão marfim, comprimento 100 cm | unid | 2 |  | R$ |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ - |

Valor Total da Proposta por extenso: (_____________________________________________).

Exigências Complementares:

1 – Validade da Proposta: no mínimo 60 (sessenta dias);

2 – Condições de Pagamento: Conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

3 – Todos os impostos, e demais despesas necessárias ao fornecimento dos combustíveis estão inclusos nos preços (modelo ANEXO VI);

4 – Declaração de estar ciente de todas as exigências do Edital e Anexos.

5 – Assinatura do Responsável legal pela empresa;

6 – Proposta em papel timbrado da Empresa ou com carimbo ou identificação nos termos do Edital.

7 - Declaração que o fornecimento dos medicamentos, a que se refere ao objeto licitado, será fracionado conforme as necessidades da Prefeitura de Desterro do Melo e Secretaria de Saúde.

(Cidade)................................., ......... de .....................................de ................

(assinatura do responsável pela empresa )

Nome:

Cargo:

Identidade:

Carimbo da empresa

Anexo III

Credenciamento

A (empresa) .................................. CNPJ nº..........................., com sede à  ........................................................neste ato representada pelo(s)....................... (diretores ou sócios) — nome.................. RG........... CPF.................. nacionalidade.............., estado civil............, profissão.............. e endereço...................., pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor nome.................. RG........... CPF.................. nacionalidade.............., estado civil............, profissão.............. e endereço...................., a quem confere amplos poderes para junto ao Município de Desterro do Melo, Minas Gerais (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 003/2015  (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, assinar ata de registro de preços e documentos, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

# ....................................,  ...  de ........................ de 2015.

(local e data)

(Assinatura representate da empresa com firma reconhecida)

(Carimnbo e CNPJ da empresa)

Anexo IV

# D E C L A R A Ç Ã O

# N Ã O  E M P R E G A  M E N O R E S

A empresa......................, inscrita no CNPJ nº ...................., por  intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..................................... portador(a) da Carteira de Identidade nº ....................... e do CPF nº ......................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

# RESSALVA.

(  ) não  emprega  menor de dezesseis anos.

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de menor aprendiz.

------------------------------------------,----------- de -------------------------de -----------.

________________________________

# Representante  legal  da  empresa

CPF nº

(OBS: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

# Anexo – V

# D E C L A R A Ç Ã O   D E   H A B I L I T A Ç Ã O

Declaramos, para devidos fins, sob as penalidades da Lei, que a empresa....................... CNPJ.........................., com sede na ............................ cidade de......................, encontra-se HABILITADA para participar do Processo Licitatório nº 003/2015 Pregão Presencial nº 003/2015 – Registro de Preços 003/2015, nos ditames da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei Federal 8.666/93, afirmando ainda que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente, sob as penas da Lei.

-----------------------------------------,----------de ------------------------------- de -----------------

# Empresa

CNPJ

# Obs:  Assinatura

# Anexo VI

# D E C L A R A Ç Ã O

CONFORMIDADE DOS PREÇOS APRESENTADOS

Declaramos, para devidos fins, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete para entrega e quaisquer outros ônus que porventura possam recair conforme objeto da presente licitação.

......(cidade)..................................................,.............de..............................de.............

# Empresa

CNPJ

Obs:  Assinatura

ANEXO VII

MODELO DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Empresa ......................................................................, CNPJ  nº ............................... neste ato representada por seu sócio - Gerente/presidente/diretor Sr ......................................................... Declara para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 003/2015 instaurado pela Prefeitura de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais, que:

- Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

- Compromete-se a manter, durante todo o período de vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento dos combustíveis, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência da Ata;

- Tem conhecimento e submete-se ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao edital e anexos do PREGÃO PRESENCIAL n.º 003/2015 realizado pela Prefeitura Municipal de Desterro do Melo.

- Compromete-se a cumprir todas as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para manuseio, transporte e entrega dos materiais licitados no presente certame.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Local , ___ de _____________ de _____.

……………………………………………………………………

Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) ________________________________________, portador do Documento de Identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ________________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

(   ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. (  )

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_________________________, _________ de _______________ de _______.

________________________________________________

(assinatura do representante legal)

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 003/2015

Aos ______ dias do mês de _____ do ano de 2015, o Município de Desterro do Melo Estado de Minas Gerais com sede na Av. Silvério Augusto de Melo, nº 158, Bairro Fábrica, Cep: 36.210-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.094.813/0001-53 a seguir denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado pela Sra. MÁRCIA CRISTINA MACHADO AMARAL, Prefeita do Município de Desterro do Melo, CPF/MF n° 795.621.836-53, institui a presente Ata de Registro de Preços 03/2014 (ARP), decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2015, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para a aquisição eventual e futura de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES para atendimento à Secretaria de Saúde do Município, processada nos termos do Processo Administrativo nº 003/2015, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Federal 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedor foram previamente definidos, através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES E FORNECEDORES:

1) Integra a presente ARP na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, a Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, localizado Av. Silvério Augusto de Melo, nº 158, Bairro Fábrica, Cep: 36.210-000.

2) Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação, desde que aceitas e formalizadas as exigências da Lei.

3) Integra a presente ARP na qualidade de FORNECEDOR a empresa:

Empresa: _________________________.

CN.PJ: ______________________________

Telefone: _____________________________

Endereço: ________________________________

4) Nos termos do Art. 11 do Decreto Federal 7.892/2013, será incluído nesta ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, quais sejam:

Empresa: _________________________.

CN.PJ: ______________________________

Telefone: _____________________________

Endereço: ________________________________

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, obriga-se a:

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;

b) Convocar o fornecedor registrado, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de empenho;

c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos.

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;

e) Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecimento dos alimentos a outros órgãos da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente ARP;

f) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP;

g) Designar, dentre os servidores das unidades requisitantes, gestores de compras que serão responsáveis pelo recebimento e controle dos materiais fornecidos;

h) É de competência do órgão gerenciador a obrigação de aplicar a sanção em caso de restar inobservado algum compromisso assumido com a assinatura da ata, seja em relação ao órgão participante do sistema ou a ele aderente;

h.1) Será do órgão contratante (gerenciador, participante ou aderente, a depender do caso) a competência para a imposição de sanções administrativas acaso inadimplida alguma obrigação em momento posterior à celebração do contrato. Em sendo o contratante órgão participante ou aderente, o órgão gerenciador deverá ser informado do inadimplemento para que sejam observados os respectivos impactos em face da ata de registro de preços, como o seu cancelamento.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

O FORNECEDOR obriga-se a:

a) Retirar e assinar a respectiva nota de empenho, quando for o caso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, no que couber;

b) Informar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP, desde que não comprometa a capacidade de fornecimento assumida na Ata de Registro de Preços;

c) Atender às Notas de Autorização de Fornecimento (NAF´s) para emissão das notas fiscais, no estrito termo de sua emissão, principalmente em relação aos quantitativos solicitados, sob pena de aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

d) Fornecer os materiais licitados de forma fracionada conforme solicitações da Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do recebimento das Notas de Autorização de Fornecimento (NAF´s), conforme necessidades da Administração;

e) Informar a Administração imediatamente os motivos impeditivos de fornecimento dos materiais;

f) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;

g) Manter-se, durante toda a vigência da ARP, em compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições exigidas na fase de habilitação do Pregão Presencial 003/2015.

h) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) a documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

i) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador, participante e não participante(s), e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;

j) Informar imediatamente ao Órgão Gerenciador em caso de eventuais reduções de preços dos medicamentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua assinatura, vigorando até o dia ___________________________ de 2016.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO FORNECEDOR

Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos materiais registrados nesta Ata encontram-se indicados na proposta que consta no procedimento realizado, em resumo no quadro abaixo:

Empresa: _________________________.

CN.PJ: ______________________________

Telefone: _____________________________

Endereço: ________________________________

| ITEM | PRODUTO / DESCRIÇÃO |  | UNID. | QUANT. | MARCA | VL UNIT | VL TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado de acordo com as Notas de Autorização de Fornecimento emitidas pela Administração, mediante a apresentação da respectiva N.F(nota fiscal) e assinatura dos empenhos;

b) O pedido de pagamento deverá ser apresentado no Setor de Compras e Licitações, acompanhado de Nota Fiscal/Fatura, na qual deseja receber o referido pagamento, com a identificação da instituição financeira, nome e prefixo da agência correspondente;

c) A Nota Fiscal/Fatura será analisada pelo respectivo Gestor e atestada, se for o caso;

d) O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta/nota de empenho, sob pena de não ser efetuado o pagamento;

e) Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

f) Os pagamentos serão efetivados até 30 (trinta) dias após o empenho da Nota Fiscal realizado pelo Setor de Contabilidade do Município.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA

A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada aquisição, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE

Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor(es), como também as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial do Município de Desterro do Melo e site oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS

1) A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações quantitativas nos termos das disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.

2) As correções dos valores registrados somente poderão ocorrer no caso de aumentos oficiais reconhecidos pelo Governo, devendo a Contrata comprovar o aumento através das notas de aquisição dos materiais que serão enviadas à Assessoria Jurídica para o devido parecer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

I – Por iniciativa da Administração, quando:

a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da presente ARP;

b) Recusar-se a retirar a nota de empenho nos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;

c) Der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de Preços;

e) Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;

f) Não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;

g) Em razões de interesse público, devidamente justificadas.

h) Não fornecer os materiais em compatibilidade com as condições de quantidade e qualidade;

i) Não respeitar as condições determinadas pela ANVISA pertinentes ao manuseio, transporte e entrega dos materiais.

II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

Parágrafo único – o cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Secretário de Administração do ÓRGÃO GERENCIADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

a) A Administração poderá aplicar ao FORNECEDOR as penalidades previstas no artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005, A Administração poderá, ainda, a seu critério, utilizar-se subsidiariamente das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, no que couber.

b) Com fundamento no art. 28 da do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com O Município de Desterro do Melo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do item(s)/contratação, a Contratada que:

b.1) Apresentar documentação falsa;

b.2) Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

b.3) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

b.4) Comportar-se de modo inidôneo;

b.5) Fizer declaração falsa; e

b.6) Cometer fraude fiscal.

c) Para os fins da alínea “b.4”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

d) A Contratada ficará sujeita, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/93, à seguinte penalidade:

e) As multas moratória e compensatória poderão ser cumuladas com as sanções previstas na alínea “a”.

f) A aplicação das multas compensatória e moratória serão publicadas no Diário Oficial do Município, devendo a intimação da apenada dar-se por meio de notificação;

g) As sanções estabelecidas nesta cláusula são da competência exclusiva da autoridade designada nos normativos internos da Administração, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da efetiva notificação.

h) A autoridade competente, na aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, deverá levar em consideração a gravidade da conduta da Contratada, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Contratante, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

i) O valor da multa moratória ou compensatória, nos termos do artigo 86, § 3º da LLC, poderá ser descontado dos créditos da Contratada, da garantia contratual ou cobrado judicialmente, nesta ordem.

j) O recolhimento do valor da multa, moratória ou compensatória, deverá ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da intimação da aplicação da sanção, sob pena de seu desconto ser efetuado conforme item anterior, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

k) As penalidades estabelecidas nestas cláusulas deverão ser registradas no Setor de Compras e Jurídico do Município de Desterro do Melo.

l) Caso seja constatada a irregularidade fiscal durante a vigência da ARP, a Administração notificará o Fornecedor para providenciar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias. Persistindo a irregularidade serão adotadas providências no sentido de rescindir a avença;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO

A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

a) Processo Administrativo nº 003/2015;

b) Edital do Pregão Presencial nº 003/2015 e anexos;

c) Proposta Comercial da FORNECEDORA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o foro da Comarca de Barbacena - Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a tratar eu, _________________________, Chefe do Setor de Compras, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo particular fornecedor.

____________________________________________

Prefeita Municipal

Órgão Gerenciador

_____________________________________________

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Empresa Fornecedora

______________________________________________

Setor de Compras e Licitações