## SSAA
PLANILHA DE ORÇAMENTO - MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | CUSTO UNIT | BDI | PREÇO UNIT | QTDE | PREÇO TOTAL
| SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO | [5 empty] | 79999.999
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 11768.7662
01.01 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS
01.01.01 | AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO JUNTO A SUPRAM | UN | 100.38 | 0% | 100.38 | 1 | 100.38 | 86.95
01.01.02 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA P-GOVERNO DO ESTADO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3,00X1,50) | UN | 626 | 26% | 788.76 | 1 | 788.76 | 726.5
01.01.03 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS SIMPLIFICADO | GB | 2051.02 | 26% | 2584.2852 | 1 | 2584.2852 | COPASA
01.01.04 | TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA | TOK | 0.20843 | 26% | 0.26262 | 2800 | 735.341 | 0.22
01.01.05 | ESTUDO HIDROGEOLÓGICO E GEOFÍSICO | UN | 6000 | 26% | 7560 | 1 | 7560 | COTAÇÃO
02. | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M) | [5 empty] | 25594.7202
02.01 | SERVIÇOS DIVERSOS
02.01.01 | INSTALACOES PROVISORIAS / BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO | UN | 330.05 | 26% | 415.863 | 1 | 415.863 | 336.56
02.01.02 | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTO-PNEUMATICA | KM | 7.48 | 26% | 9.4248 | 200 | 1884.96 | 7.69
02.01.03 | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO DEPOCO PROFUNDO , COM COMPRESSOR | KM | 2.08 | 26% | 2.6208 | 200 | 524.16 | 2.14
02.01.04 | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | M | 67.42 | 26% | 84.9492 | 10 | 849.492 | 69.62
02.01.05 | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 10" | M | 78.72 | 26% | 99.1872 | 20 | 1983.744 | 81.38
02.01.06 | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 12" | M | 82.43 | 26% | 103.8618 | 10 | 1038.618 | 85.14
02.01.07 | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" | M | 77.78 | 26% | 98.0028 | 100 | 9800.28 | 80.85
02.01.08 | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | M | 91.05 | 26% | 114.723 | 10 | 1147.23 | 94.61
02.01.09 | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | KG | 12.03 | 26% | 15.1578 | 4 | 60.6312 | 12.03
02.01.10 | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | M3 | 91.85 | 26% | 115.731 | 2 | 231.462 | 91.85
02.01.11 | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9.55 | 26% | 12.033 | 4 | 48.132 | 17.52
02.01.12 | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | M | 13.47 | 26% | 16.9722 | 10 | 169.722 | 13.87
02.01.13 | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | UN | 463.91 | 26% | 584.5266 | 1 | 584.5266 | 474
02.01.14 | TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440 | UN | 38.26 | 26% | 48.2076 | 1 | 48.2076 | 39.95
02.01.15 | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TESTE | M | 3.25 | 26% | 4.095 | 100 | 409.5 | 3.43
02.01.16 | DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO COM COMPRESSOR DE ATE 150 PCM | H | 45.25 | 26% | 57.015 | 25 | 1425.375 | 48.11
02.01.17 | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL | M | 24.27 | 26% | 30.5802 | 30 | 917.406 | 25.34
02.01.18 | TUBO ACO CARB.C/COS. JR CM DN6" | M | 95.05 | 26% | 119.763 | 30 | 3592.89 | COPASA
02.01.19 | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | UN | 21.38 | 26% | 26.9388 | 1 | 26.9388 | 22.56
02.01.20 | ANALISE FISICO-QUIMICA | UN | 267.97 | 26% | 337.6422 | 1 | 337.6422 | 272.15
02.01.21 | ANALISE BACTERIOLOGICA | UN | 77.73 | 26% | 97.9398 | 1 | 97.9398 | 81.46
03. | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M | [5 empty] | 16079.2062
03.01 | SERVIÇOS DIVERSOS
03.01.01 | LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS | M2 | 2.38 | 26% | 2.9988 | 25 | 74.97 | 2.49
03.01.02 | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 1.55 | 26% | 1.953 | 25 | 48.825 | 2.7
03.01.03 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M) | UN | 59.27 | 26% | 74.6802 | 1 | 74.6802 | 59.27
03.01.04 | ASSENTAMENTO DE CABOS ELETRICOS EM ELETRODUTO, DIAMETRO ATE 35 MM2, EXCLUSIVE CABOS | M | 0.89 | 26% | 1.1214 | 6 | 6.7284 | 0.93 | 25594.7202
03.01.05 | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 1", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVEELETRODUTO | M | 6.32 | 26% | 7.9632 | 6 | 47.7792 | 6.6 | 0
03.01.06 | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 2", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 60M A 120M | UN | 255.86 | 26% | 322.3836 | 1 | 322.3836 | 255.86
03.01.07 | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" | M | 19.5 | 18% | 23.01 | 100 | 2301 | 19.7
03.01.08 | MURETA PADRAO CEMIG PARA SUB-ESTACAO AEREA DE ATE 75 KVA | UN | 663.43 | 26% | 835.9218 | 1 | 835.9218 | 663.43
03.01.09 | TUBO POLIETILENO (PEAD) D20MM - PRETO | M | 2.13 | 18% | 2.5134 | 6 | 15.0804 | 2.13
03.01.10 | CABO COBRE UNIPOLAR 1,5MM2 ISOL P/ 1000V | M | 0.56 | 18% | 0.6608 | 224 | 148.0192 | 0.7
03.01.11 | CABO COBRE UNIP. ISOL. PVC 1000 V 10MM2 | M | 2.48 | 18% | 2.9264 | 336 | 983.2704 | 2.98
03.01.12 | LUVA SIMPLES F.G CL10 Ø1.1/2" | UN | 4.35 | 18% | 5.133 | 17 | 87.261 | 4.35
03.01.13 | BARRILETE PARA POCO PROFUNDO DIAM 50MM (1.1/2)) | UN | 949.54 | 26% | 1196.4204 | 1 | 1196.4204 | 982.91
03.01.14 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO DE EIXO VERTICAL, COM MOTOR ELÉTRICO BIFÁSICO DE 220 V, 60 HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V, CONF. ESPECIFIÇÃO. | UN | 5448.3 | 18% | 6428.994 | 1 | 6428.994 | COPASA
03.01.15 | QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTORES BIFÁSICOS DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V., CONF. ESPECIFICAÇÃO | UN | 2327.6 | 18% | 2746.568 | 1 | 2746.568 | COPASA
03.01.16 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO, FG, 150 PSI, ROSCA BSP, DN2", INCLUSIVE DEMAIS CONEXÕES E MÃO DE OBRA | UN | 277.39 | 26% | 349.5114 | 1 | 349.5114 | COPASA
03.01.17 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VENTOSA SIMPLES FOFO C/ROSCA PN25 DN1", INCLUSIVE DEMAIS CONEXÕES E MÃO DE OBRA | UN | 326.82 | 26% | 411.7932 | 1 | 411.7932 | COPASA
04. | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | [5 empty] | 444.9671
04.01 | SERVIÇOS DIVERSOS
04.01.01 | LOCACAO DE EIXO - AREA RURAL | KM | 630.45 | 26% | 794.367 | 0.18 | 142.9861 | 679.74
04.01.02 | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 1.45 | 26% | 1.827 | 20 | 36.54 | 2.7
04.01.03 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 22.89 | 26% | 28.8414 | 1 | 28.8414 | 27.03
04.01.04 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 5.58 | 26% | 7.0308 | 1 | 7.0308 | 5.76
04.01.05 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 9.74 | 26% | 12.2724 | 2 | 24.5448 | 10.15
04.01.06 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM | M | 0.94 | 26% | 1.1844 | 20 | 23.688 | 0.98
04.01.07 | TUBO PVC PB JS CL15 DN40MM | M | 3.53 | 18% | 4.1654 | 20 | 83.308 | 3.6
04.01.08 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABOS DE COBRE BIPOLAR 2,50MM², PROTEÇÃO 1000V, LANÇADOS SEM ELETRODUTOS, JUNTO AAB PARA AUTOMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOIAS DE NÍVEL INSTALADAS NO RESERVATÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | M | 3.89 | 26% | 4.9014 | 20 | 98.028 | COPASA
05. | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | [5 empty] | 1074.84
05.01 | SERVIÇOS DIVERSOS
05.01.01 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E 3KG (300 UNIDADES) DE PASTILHAS DE CLORO. | UN | 853.05 | 26% | 1074.84 | 1 | 1074.84 | COPASA
06. | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M² | [5 empty] | 3104.9235
06.01 | SERVIÇOS DIVERSOS
06.01.01 | CERCA ARAME FARPADO COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA P.126 | M | 32.69 | 26% | 41.1894 | 19 | 782.5986 | 34.24
06.01.02 | PORTAO PARA PEDESTRES CONFORME PADRAO COPASA P.013 | UN | 965.11 | 26% | 1216.0386 | 1 | 1216.0386 | 970.77
06.01.03 | CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 205.52 | 26% | 258.9552 | 2.5 | 647.388 | 205.52
06.01.04 | LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 116.13 | 26% | 146.3238 | 2.5 | 365.8095 | 120.93
06.01.05 | FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES | M2 | 27.32 | 26% | 34.4232 | 2 | 68.8464 | 29.08
06.01.06 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M2 | 9.62 | 26% | 12.1212 | 2 | 24.2424 | 10.01
07. | IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PRFV V=5M3 E BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO, H=8,0M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO (BROCA+SAPATA+CINTA), LASTRO DE CONCRETO E PASSEIO | [5 empty] | 10175.0461
07.01 | SERVIÇOS DIVERSOS
07.01.01 | LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS | M2 | 2.38 | 26% | 2.9988 | 15 | 44.982 | 2.49
07.01.02 | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 1.45 | 26% | 1.827 | 15 | 27.405 | 2.7
07.01.03 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 18.02 | 26% | 22.7052 | 3.52 | 79.9223 | 18.02
07.01.04 | ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 4.21 | 26% | 5.3046 | 4 | 21.2184 | 4.38
07.01.05 | FORMA CURVA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS | M2 | 69.4 | 26% | 87.444 | 4.74 | 414.4846 | 71.92
07.01.06 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M2 | 9.62 | 26% | 12.1212 | 4.74 | 57.4545 | 10.01
07.01.07 | BROCA DE CONCRETO (DIAMETRO= 20 CM), CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 | M | 16.64 | 26% | 20.9664 | 8 | 167.7312 | 17
07.01.08 | ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 5.6 | 26% | 7.056 | 314.713 | 2220.6149 | 5.74
07.01.09 | CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 205.52 | 26% | 258.9552 | 0.73 | 189.0373 | 205.52
07.01.10 | CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 285.43 | 26% | 359.6418 | 6 | 2157.8508 | 285.99
07.01.11 | LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 116.13 | 26% | 146.3238 | 2.64 | 386.2948 | 120.93
07.01.12 | LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE DE 1.50 M A 10,00M | M3 | 129.39 | 26% | 163.0314 | 3.36 | 547.7855 | 129.39
07.01.13 | RESERVATÓRIO CILÍNDRICO EM POLIETILENO, COM TAMPA ROSCÁVEL 600mm V=5.000L | UN | 1540 | 18% | 1817.2 | 1 | 1817.2 | COPASA
07.01.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CHAVE BOIAS DE NIVEL SUPERIOR E INFERIOR, INCL. QUADRO AUXILIAR NO RES, PARA AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | UN | 855 | 26% | 1077.3 | 1 | 1077.3 | COPASA
07.01.15 | FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS | M2 | 29.48 | 26% | 37.1448 | 26 | 965.7648 | 29.48
08. | ESTAIAMENTO DE RESERVATÓRIO EM PRFV, INCLUSIVE COLOCAÇÃO SOBRE SOBRE BASE COM ALTURA MÍNIMA DE 8,0M | [5 empty] | 765.0563
08.01 | SERVIÇOS DIVERSOS
08.01.01 | ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 5.74 | 26% | 7.2324 | 1.2 | 8.6789 | 5.74
08.01.02 | CABO DE ACO SAE 1045 GALV/ZINC D=6,4MM | M | 2.14 | 18% | 2.5252 | 12 | 30.3024 | 2.25
08.01.03 | GRAMPOS, SAPATILHAS E ESTICADORES PARA ESTAIAMENTO DE RESERVATÓRIO PRFV SOBRE BASE ELEVADA DE CONCRETO, HMIN=3,0M. | GB | 576.25 | 26% | 726.075 | 1 | 726.075 | COPASA
09. | BARRILETE RESERVATORIO FG 1.1/2" | [5 empty] | 824.8851
09.01 | SERVIÇOS DIVERSOS
09.01.01 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM LUVA, DIAMETRO = 1 1/2" | M | 15.58 | 26% | 19.6308 | 6 | 117.7848 | 16.13
09.01.02 | MONTAGEM DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2" | UN | 7.46 | 26% | 9.3996 | 19 | 178.5924 | 7.76
09.01.03 | PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO | M2 | 11.94 | 26% | 15.0444 | 0.94 | 14.1417 | 12.4
09.01.04 | CORTE E ABERTURA DE ROSCAS EM TUBOS, FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2" | UN | 7.99 | 26% | 10.0674 | 8 | 80.5392 | 8.32
09.01.05 | COTOVELO 90 GR F.G CL10 Ø1.1/2" | UN | 4.95 | 18% | 5.841 | 4 | 23.364 | 4.95
09.01.06 | LUVA SIMPLES F.G CL10 Ø1.1/2" | UN | 4.35 | 18% | 5.133 | 2 | 10.266 | 4.35
09.01.07 | NIPLE DUPLO F.G. CL10 Ø1.1/2" | UN | 6.77 | 18% | 7.9886 | 5 | 39.943 | 7.83
09.01.08 | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" | M | 19.7 | 18% | 23.246 | 6 | 139.476 | 19.7
09.01.09 | UNIAO C/ASSENTO F.G. CL10 Ø1.1/2" | UN | 26.26 | 18% | 30.9868 | 2 | 61.9736 | 27.66
09.01.10 | ADAPTAD PVC CBR DN40 DE50MMx1.1/2" JS-PR | UN | 0.96 | 18% | 1.1328 | 2 | 2.2656 | 0.96
09.01.11 | REGISTRO GAVETA BRONZE S/CANOP D=1.1/2" | UN | 44.22 | 18% | 52.1796 | 3 | 156.5388 | 46.57
10. | REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | [5 empty] | 4497.1116
10.01 | SERVIÇOS DIVERSOS
10.01.01 | LOCACAO DE EIXO - AREA RURAL | KM | 630.45 | 26% | 794.367 | 0.15 | 119.1551 | 679.74
10.01.02 | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 1.45 | 26% | 1.827 | 428.5 | 782.8695 | 2.7
10.01.03 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M (VALA 40CMx60CMX150M) | M3 | 22.89 | 26% | 28.8414 | 36 | 1038.2904 | 27.03
10.01.04 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 9.74 | 26% | 12.2724 | 36 | 441.8064 | 10.15
10.01.05 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM | M | 0.78 | 26% | 0.9828 | 428.5 | 421.1298 | 0.98
10.01.06 | TUBO PVC PB JS CL15 DN40MM | M | 3.35 | 18% | 3.953 | 428.5 | 1693.8605 | 3.6
11. | EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES | [5 empty] | 5670.4766
11.01 | SERVIÇOS DIVERSOS
11.01.01 | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 1.45 | 26% | 1.827 | 3.6 | 6.5772 | 2.7
11.01.03 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 18.02 | 26% | 22.7052 | 0.42 | 9.5362 | 18.02
11.01.04 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 9.74 | 26% | 12.2724 | 0.21 | 2.5772 | 10.15
11.01.05 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC | M | 0.78 | 26% | 0.98 | 340 | 333.2
11.01.06 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20 MM | M | 9.05 | 26% | 11.403 | 340 | 3877.02 | 29.08
11.01.07 | LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 33.65 | 26% | 42.399 | 34 | 1441.566 | 10.01
271.27
DESTERRO DO MELO, 26 DE MARÇO DE 2014
LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA - CREA-MG 66717/D

## Cronograma
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: DESTERRO DO MELO |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: 80.000,00 |  |  |  |  | DATA: 26/03/2014
OBRA: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MODULOS SANITARIOS E ABASTECIMENTO ÁGUA |  |  | LOCAL: MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 14.71% | MÊS 1: 90%; PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 6: 10%
|  |  | Financeiro | 11768.7662 | 10591.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176.8766
02. |  | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M) | Físico % | 31.99% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 25594.7202 | 25594.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M | Físico % | 20.1% | MÊS 2: 70%; MÊS 3: 30%
|  |  | Financeiro | 16079.2062 | 0 | 11255.4443 | 4823.7619 | 0 | 0 | 0
04. |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | Físico % | 0.5562% | MÊS 3: 100%
|  |  | Financeiro | 444.9671 | 0 | 0 | 444.9671 | 0 | 0 | 0
05. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | Físico % | 1.344% | MÊS 3: 100%
|  |  | Financeiro | 1074.84 | 0 | 0 | 1074.84 | 0 | 0 | 0
06. |  | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M² | Físico % | 3.881% | PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 5: 50%; PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 6: 50%
|  |  | Financeiro | 3104.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.4617 | 1552.4617
07. |  | IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PRFV V=5M3 E BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO, H=8,0M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO (BROCA+SAPATA+CINTA), LASTRO DE CONCRETO E PASSEIO | Físico % | 12.72% | PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 4: 100%
|  |  | Financeiro | 10175.0461 | 0 | 0 | 0 | 10175.0461 | 0 | 0
08. |  | ESTAIAMENTO DE RESERVATÓRIO EM PRFV, INCLUSIVE COLOCAÇÃO SOBRE SOBRE BASE COM ALTURA MÍNIMA DE 8,0M | Físico % | 0.9563% | PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 4: 100%
|  |  | Financeiro | 765.0563 | 0 | 0 | 0 | 765.0563 | 0 | 0
09. |  | BARRILETE RESERVATORIO FG 1.1/2" | Físico % | 1.031% | PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 5: 100%
|  |  | Financeiro | 824.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.8851 | 0
10. |  | REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Físico % | 5.621% | PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 5: 50%; PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 6: 50%
|  |  | Financeiro | 4497.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248.5558 | 2248.5558
11. |  | EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES | Físico % | 7.088% | PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 5: 50%; PRAZO DA OBRA: 06 MESES MÊS 6: 50%
|  |  | Financeiro | 5670.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.2383 | 2835.2383
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 45.23% | 14.07% | 7.929% | 13.68% | 9.326% | 9.766%
|  |  | Financeiro | 79999.999 | 36186.6098 | 11255.4443 | 6343.5689 | 10940.1024 | 7461.141 | 7813.1325
|  |  |  | 66717/D | MÊS 3: Observações:
| LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA - CREA-MG 66717/D |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG